Numer sprawy: 43/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana w treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na

Dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 200 000 EURO.

Usługa jest realizowana ze środków Funduszu Pracy.

Opracowała komisja przetargowa

Warszawa, 5 październik 2012 r.

# Część I

# Postanowienia ogólne.

## 1.	Informacja o Zamawiającym.

Zamawiającym jest Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171B, 04-111 Warszawa.

Regon: 016210417

NIP: 113-21-91-233

www.bip.up.warszawa.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Pracy m.st. Warszawy

ul. Ciołka 10A

01-402 Warszawa

Faks 22 837 33 40

Numer sprawy: 43/2012

## 2.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury              przetargowej:

2.1.  w zakresie procedury przetargowej:

Dorota Klaus tel. 22 877 45 96, faks 22 837 33 40

Teresa Kwiatkowska / Jolanta Grzyb-Kramek tel. 22 877 75 01; faks 22 837 33 40.

2.2.  w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Robert Zduńczyk tel. 22 512 43 00 w. 309; faks 22 837 33 40.

## 3. 	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

## 4. 	Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.

4.1.	Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej SIWZ.

4.2. 	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## 5. 	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

5.1. 	Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres do korespondencji podany w pkt 1 SIWZ.

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na wyżej podany numer sprawy.

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek: 800-1600.

Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinie 1600, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.

5.2.	Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt 5.3.SIWZ.

5.3.	Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy, podanych w pkt 5.1.SIWZ, przed upływem terminu na ich składanie i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

# Część II

# Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji.

6.	Przedmiot zamówienia:

Dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

6.1.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I  	- dostawa macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN.

Część II	- dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części I stanowi załącznik nr 1a do SIWZ, a dla części II załącznik nr 1b do SIWZ.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9a do SIWZ dla części I i załącznik nr 9b do SIWZ dla części II.

6.2.    Klasyfikacja wg CPV.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30233141-1 –  Nadmiarowa macierz niezależnych dysków RAID (dla części I),

32420000-3 –  Urządzenia sieciowe (dla części I i II),

30231310-3 –  Wyświetlacze płaskie (dla części II),

30232110-8 –  Drukarki laserowe (dla części II),

30233180-6 –  Urządzenia z pamięcią flash (dla części II),

48517000-5 –  Pakiety oprogramowania informatycznego (dla części II),

48761000-0 –  Pakiety oprogramowania antywirusowego (dla części II),

30236000-2	–  Różny sprzęt komputerowy (dla części II).

7. 	Miejsce  i termin realizacji dostaw - dla obu części.

7.1.  Dostawy realizowane będą do Urzędu Pracy m.st. Warszawy zlokalizowanego w Warszawie przy                 ul. Ciołka 10A oraz przy ul. Grochowskiej 171B. Wykonawca dostarczy, rozładuje i wniesie sprzęt w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

7.2.    Termin realizacji dostaw.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia najpóźniej do dnia 21.12.2012 r.

## 8. 	Dodatkowe informacje Zamawiającego:

8.1. 	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (część I i II).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wypełniając dla części, na którą składa ofertę Formularz asortymentowy i Formularz cenowy. Wszystkie pozostałe dokumenty składające się na ofertę, a wymienione w pkt 14.1. SIWZ Wykonawca składa w jednym egzemplarzu bez względu na to czy składa ofertę na część I czy II czy na obie części jednocześnie.

8.2.    Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

8.3. 	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

8.4.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

8.4.1 	Wszędzie tam gdzie w SIWZ i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta sprzętu bądź te cechy przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

8.4.2	Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt komputerowy lub oprogramowanie spełnia minimalne wymagania, jakie posiada wymieniony z nazwy bądź opisany za pomocą  cech, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy przedmiot zamówienia określony przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna taki asortyment, który posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe spełniające minimalne wymogi określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w tabeli Formularza asortymentowego dla części I - Załącznik nr 3a do SIWZ, dla części II - Załącznik nr 3b do SIWZ szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu wraz z podaniem co najmniej modelu i producenta, tak aby w sposób jednoznaczny umożliwić identyfikację oferowanego asortymentu równoważnego oraz załączyć odpowiednie dokumenty, z których w sposób nie budzący żadnej wątpliwości będzie wynikało, iż zaoferowany przez Wykonawcę asortyment równoważny jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, jak ten określony przez Zamawiającego w SOPZ.

8.5. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.6. 	Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

8.7. 	Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8.8. 	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.9.	Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.             W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i w jakiej części zamówienia.

# Część III

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, technicznym i finansowym

## 9. 	Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

9.1.	Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:

9.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

9.1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

9.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9.2.	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ.

9.2.1.	W odniesieniu do warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, za spełniającego warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

9.2.1.1)	dotyczy Wykonawców, którzy składają ofertę na część I – co najmniej dwie dostawy macierzy dyskowej lub macierzy dyskowej i infrastruktury SAN, o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto;

9.2.1.2)	dotyczy Wykonawców, którzy składają ofertę na część II – co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego lub oprogramowania o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto.

  - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wg formuły spełnia-nie spełnia.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie warunków, których mowa w pkt 9 nie później niż na dzień składania ofert.

  - Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inny dokument wskazujący, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia.

## 10.    Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu od Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie wskazanym w Części VI pkt 22 i formie określonej w Części IV SIWZ.

Każdy Wykonawca składa tylko jeden komplet dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 10.1-10.4. SIWZ niezależnie od tego, czy składa dokumenty na część I lub II czy na obie części jednocześnie.

10.1.	Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt 9.1. i 9.2. SIWZ):

10.1.1.	wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch dostaw macierzy dyskowej lub macierzy dyskowej i infrastruktury SAN - wg wzoru określonego w załączniku nr 5a do SIWZ – w stosunku do pkt 9.2.1.1) SIWZ.

    - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 10.1.1. SIWZ.

10.1.3.	wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego 
lub oprogramowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 5b do SIWZ – w stosunku do pkt 9.2.1.2) SIWZ.

    - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 10.1.3. SIWZ.

10.1.5.	Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów (wiedzę                                i doświadczenie) winien, w świetle art. 26 ust. 2b ustawy przedstawić Zamawiającemu dokument lub oświadczenie, np. zobowiązanie,  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udzielający zasobu, z którego w sposób jednoznaczny i wiarygodny będzie wynikało, że zasoby, na które się powołuje, zostaną mu udostępnione na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia do realizacji tej części zamówienia publicznego do której zostały udostępnione oraz, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje.

10.1.6.	oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.

10.2.	Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa                    w art. 24 ust. 1 ustawy:

10.2.1.	oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ.

10.2.2.	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ.

Uwaga: Wykonawca będący osobą fizyczną musi złożyć oświadczenie, o którym mowa            w pkt 10.2.1. i 10.2.2. SIWZ.

10.3.  Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy:

10.3.1.	np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, informacja o wpisie do Centarlnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

    - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego w SIWZ musi wykazać dla części I, że zaoferowana przez niego macierz dyskowa i infrastruktura SAN oraz dla części II sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. W takim przypadku Wykonawca musi dodatkowo przedłożyć odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.2. SIWZ.

10.4.	W celu potwierdzenia, że oferowana macierz dyskowa z infrastrukturą SAN oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda dołączenia do oferty wypełnionego Formularza asortymentowego odpowiednio dla części I - Załącznika nr 3a do SIWZ lub dla części II - Załącznika nr 3b do SIWZ. Formularz asortymentowy dla części I i II zawiera wykaz oferowanego sprzętu, jaki Wykonawca zamierza dostarczyć w ramach niniejszego zamówienia (Wykonawca obowiązkowo wypełnia pola dotyczące producenta i modelu zaoferowanego przedmiotu, pola określające szczegółowo parametry techniczne w danym przedmiocie, zamieszcza link do podstrony internetowej producenta, na której jest zamieszczona specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu).

Dla części I Zamawiający dokona weryfikacji oceny spełnienia (spełnia/nie spełnia) określonych parametrów technicznych macierzy dyskowej i infrastruktury SAN wskazanych w Formularzu asortymentowym na podstawie standardowych informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie producenta, natomiast dla części II Zamawiający dokona weryfikacji oceny spełnienia (spełnia/nie spełnia) określonych parametrów technicznych sprzętu komputerowego i określonych parametrów funkcjonalnych oprogramowania na podstawie standardowych informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie producenta.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest załączyć wraz z ofertą aktualne dokumenty, analogiczne do zamieszczonych na stronie internetowej producenta, np. aktualne ulotki, aktualne testy i certyfikaty, oświadczenia producenta, w przypadku gdyby informacje przedstawione na podstronie producenta dotyczące oferowanego przez niego asortymentu były nieaktualne.

W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości na etapie badania ofert, czy wymagania zawarte w SOPZ zostały spełnione, to jest w przypadku, gdyby zawarte na wskazanej podstronie internetowej producenta informacje okazały się sprzeczne z oświadczeniem zawartym w Formularzu asortymentowym lub niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień o dokumenty aktualne, analogiczne do zamieszczonych na stronie internetowej producenta, np. aktualne ulotki, aktualne testy i certyfikaty, oświadczenia producenta, a w przypadku oprogramowania instrukcję i tutoriale. Zamawiający odrzuci ofertę, której treść nie odpowiada treści zawartej w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

W przypadku wymagań wydajnościowych określonych w części I dla macierzy oraz w części II dla dysków Zamawiający dokona weryfikacji podanych w Formularzu asortymentowym wyników na etapie odbioru jakościowego dostawy. Dostarczona macierz i dyski muszą cechować się wydajnością równą lub wyższą w stosunku do określonej przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowym.

10.5.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## 11. 	Oferta wspólna.

11.1.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

11.1.1.	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich                 w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.1.2.	Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie i zawierać w szczególności wskazanie:

11.1.2.1)   postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy (nazwa);

11.1.2.2)	wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;

11.1.2.3)   ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

11.1.3.	dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie osoba trzecia lub przez samych mocodawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze Wykonawców.

11.1.4.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału                         w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy - pkt 10.2.1. SIWZ. każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa oddzielnie.

11.1.5.	W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy wspólnie wykazują ich spełnianie składając dokumenty określone w pkt 10.1. SIWZ w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

11.1.6.	Oświadczenia , wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach  składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

11.1.6.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także              w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

11.2. 	Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie                   z Pełnomocnikiem, którego dane teleadresowe należy wpisać w Formularzu ofertowym.

11.3. 	Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## 12.	Wykonawca zagraniczny.

12.1. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.2. 	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.    Informacja na temat wadium.

13.1. 	Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie:
dla części I –  6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych)

dla części II – 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

dla każdej części oddzielnie.

13.2. 	Wadium może być wnoszone w następujących formach, w:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

13.3.	W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego o numerze 43 1030 1508 0000 0005 5004 3033 w CitiBanku Handlowym. Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w pieniądzu do kasy Urzędu.

Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie nr 43/2012 dla części ……….”.

Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

13.4.	W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 13.2.2. – 13.2.5. SIWZ, kserokopię dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wniesienia wadium należy umieścić w oddzielnej kopercie z adnotacją na kopercie – „wadium w sprawie nr 43/2012 dla części ……….”.

13.5.	Beneficjentem takich dokumentów musi być Urząd Pracy m.st. Warszawy, 
ul. Grochowska 171B, 04-111 Warszawa.

13.6.	Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4 a) i art. 46 ust. 5 ustawy.

13.7. 	Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

13.8.	Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.13. SIWZ.

13.9.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.10.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.11.	Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.8. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.12.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych   w ofercie;

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.13. 	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13.14.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

# Część IV

# Zasady przygotowania oferty

14.	Przygotowanie oferty.

14.1.	Oferta składa się z:

14.1.1. 	wypełnionego Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 4 ustawy i zapisami wskazanymi w pkt 8.9. SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom i w jakiej części zamówienia;

14.1.2.	wypełnionego Formularza asortymentowego stanowiącego dla części I Załącznik               nr 3a do SIWZ, dla części II Załącznik nr 3b do SIWZ;

14.1.3.	wypełnionego Formularza cenowego stanowiącego dla części I Załącznik nr 4a do SIWZ, dla części II Załącznik nr 4b do SIWZ;

14.1.4.	wykazów, o których mowa w pkt 10.1.1. i 10.1.3. SIWZ, oraz oświadczeń Wykonawcy, o których mowa w pkt 10.1.6., 10.2.1. i 10.2.2. SIWZ (w odniesieniu do osób fizycznych), przygotowanych na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ;

14.1.5. Pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 14.3.4 SIWZ, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwa, o którym mowa                  w pkt 11.1.2 SIWZ, które należy załączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, jeśli dotyczy;

14.1.6.	dokument lub oświadczenie, np. zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.1.5 SIWZ.,              w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udzielający zasobu, jeśli dotyczy;

14.1.7.	pozostałych dokumentów, o których mowa w pkt 10.1.2., 10.1.4., 10.3. i 10.4. SIWZ, które z wyjątkiem Pełnomocnictwa, można załączyć w formie kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentacji Wykonawcy.

14.2.	Wymogi formalne.

14.2.1.	Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia o treści zgodnej z określoną w SIWZ.

14.3. 	Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ muszą spełniać następujące wymogi:

14.3.1.	być sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem.

14.3.2.	być sporządzone wg załączników do niniejszej SIWZ i wypełnione wg wymogów SIWZ.

14.3.3.	być podpisane przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką.

14.3.4. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Pełnomocnictwo należy  załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

14.3.5. oświadczenia i dokumenty Wykonawcy, z wyjątkiem Pełnomocnictw z pkt 11.1.2. i 14.3.4. SIWZ oraz dokumentów z pkt 14.1.4. SIWZ, można załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że SIWZ stanowi inaczej.

14.4.	Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

14.5.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność tłumaczenia  przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

14.6.	Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt 10.1, 10.2. i 10.3. i 10.4. SIWZ.

14.7.	Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

14.8.	Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu, brak spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.9.	We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

14.10.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U.                z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.)” i dołączone w sposób niebudzący wątpliwości najlepiej w osobnej kopercie lecz w tym samym opakowaniu co oferta. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.11.	Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ.

## 15. 	Opakowanie oferty.

15.1.	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,       (np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach).

15.2.	Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą  postępowania oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu.

15.3. 	Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa

1 piętro, pok. 120 (sekretariat)

Numer sprawy: 43/2012

OFERTA

na

dostawę infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy dla części ……………..

/w tym miejscu Wykonawca wpisuje numer/y części, na którą/e składa ofertę/

Nie otwierać przed godz. …………. w dniu ……… r.

(wpisać godzinę i datę otwarcia ofert)

15.4. 	W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z podaniem adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika.

## 16. 	Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

16.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

16.2.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 16.1. SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

16.3. 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 16.1. SIWZ.

16.4.	Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

16.5.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

16.6.	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

## 17. 	Modyfikacje treści SIWZ.

17.1. 	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści powyższe informacje na stronie internetowej, na której jest ona zamieszczona www.bip.up.warszawa.pl.

17.2.  Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a informację                   o zmianach ogłoszenia zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie www.bip.up.warszawa.pl.

17.3.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści o tym informacje na stronie www.bip.up.warszawa.pl.

  - W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli zmiana jest istotna, tj. gdy dotyczy w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału                       w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania.

18.    Sposób obliczania ceny podanej w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do            SIWZ..

  - Wykonawca podaje w pkt 2 Formularza ofertowego cenę ofertową brutto dla części przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę, biorąc pod uwagę realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej załącznikach.

W pkt 2a Wykonawca podaje cenę ofertową brutto dla części I za dostawę macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN.

W pkt 2b Wykonawca podaje cenę ofertową brutto dla części II za dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  - Cena ofertowa brutto w Formularzu ofertowym wynika z wypełnionego Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ dla części I oraz z wypełnionego Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 4b do SIWZ dla części II, w zależności od tego, na którą część Wykonawca składa ofertę.

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do Formularza cenowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut itp. obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.

## Wykonawca w Formularzu cenowym dla części I w tabeli podaje:

18.3.1	kolumna 4 – cena netto za 1 sztukę;

18.3.2	kolumna 5 – wartość netto - wynika z iloczynu liczby (kol. 3) i ceny netto za 1 sztukę (kol. 4);

18.3.3	kolumna 6 – podatek VAT w %;

18.3.4	kolumna 7 – wartość brutto - wynika z sumy wartości netto (kol. 5) i podatku VAT (kol. 6);

18.3.5	pozycja 4 – cena ofertowa brutto - wynika z sumy wierszy kolumny 7.

## Wykonawca w Formularzu cenowym dla części II w tabeli podaje:

18.4.1	kolumna 4 – cena netto za 1 sztukę /1 licencję /1 komplet;

18.4.2	kolumna 5 – wartość netto - wynika z iloczynu liczby (kol. 3) i ceny netto za 1 sztukę /1 licencję/ 1 komplet (kol. 4);

18.4.3	kolumna 6 – podatek VAT w %;

18.4.4	kolumnie 7 – wartość brutto - wynika z sumy wartości netto (kol. 5) i podatku VAT (kol. 6);

18.4.5	pozycja 28 – cena ofertowa brutto – wynika z sumy wierszy kolumny 7.

18.5. 	Cena ofertowa brutto podana w Formularzu ofertowym tj. w załączniku nr 2 do SIWZ musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w SIWZ.

18.6.	Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386, ze zm.).

18.7. 	Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

# Część V

# Tryb i zasady wyboru

# najkorzystniejszej oferty

## 19. 	Tryb oceny ofert.

19.1. 	Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

19.2.	Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: badanie i ocena w zakresie wymagań formalnych określonych w ustawie i SIWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych w SIWZ.

Oferty ocenione jako niespełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ, po wyczerpaniu przez Zamawiającego możliwości wskazanych w art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1-2 oraz art. 90 ust. 1-2 ustawy, zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

II etap: ocena według kryteriów określonych w pkt 21.1. SIWZ.

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

## 20. 	Kryteria oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

Kryterium 1 - cena ofertowa brutto – 100 %

## 21. 	Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

21.1.	Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium 1, dla każdej części oddzielnie, z następującego wzoru:

oferta z najniższą ceną ofertową brutto

wartość punktowa oferty =    --------------------------------------------------  x 100 x 100% (kryterium 1)

cena ofertowa brutto oferty ocenianej

21.2.	Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

21.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję wg wzoru z pkt 21.1. SIWZ.

21.4.	Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

21.5.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

21.6.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część VI

# Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

## 22. 	Miejsce i termin składania ofert.

22.1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ciołka 10A w Warszawie, 1 piętro, w pokoju nr 120 (sekretariat) do dnia 16.10.2012 r. do godz. 1000. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

22.2.	Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

## 23. 	Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Ciołka 10A, 2 piętro,                  w pokoju nr 221 w dniu 16.10.2012 r., o godz. 1030.

## 24. 	Publiczne otwarcie ofert.

24.1. 	Otwarcie ofert jest jawne.

24.2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia dla każdej części.

24.3.	Zamawiający otwierając oferty w kolejności, w jakiej były składane, będzie odczytywał każdorazowo numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy składającego ofertę, adres jego siedziby, zaoferowane ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz pozostałe informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy.

## 25. 	Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 26. 	Zmiana i wycofanie oferty.

26.1.	Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

26.2. 	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób 
i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie (koperta) będzie zawierało dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

Część VII

# Postanowienia dotyczące umowy

## 27. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy części I i II).

27.1. 	Wykonawca przed podpisaniem Umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie (jednakowy % dla części I i II). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

27.2.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach w:

27.2.1	pieniądzu;

27.2.2	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

27.2.3	gwarancjach bankowych;

27.2.4	gwarancjach ubezpieczeniowych;

27.2.5	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

27.3.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy.

27.4.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w CitiBanku Handlowym o numerze 43 1030 1508 0000 0005 5004 3033.

27.5.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

27.6.	Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy.

## 28. 	Termin płatności.

28.1.	Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierają wzory umów stanowiące odpowiednio dla części I załącznik nr 9a do SIWZ, dla części II załącznik nr 9b do SIWZ.

28.2.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## 29.	Kary umowne.

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.

## 30. 	Wzór umowy.

30.1. 	Wzór umowy określony został dla części I w załączniku nr 9a do SIWZ, dla części II w załączniku nr 9b do SIWZ. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie.

30.2. 	Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego.

Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.

30.3. 	Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian.

30.3.1. Zmiana postanowień warunków umowy dla części I może nastąpić w następujących przypadkach:

      - w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy itp.;

      - w zakresie zmian przepisów, na podstawie których jest realizowana Umowa, w zakresie jaki będzie konieczny, aby dostosować postanowienia umowne do obowiązującego stanu prawnego;

      - w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej                i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji dostawy przewidzianej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, gdy dalsza realizacja dostaw na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań;

      - w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu/wersji) z produkcji (przez producenta), a dostępne będzie urządzenie                o parametrach niegorszych niż określone w SIWZ. Wycofanie modelu (typu/wersji) urządzenia z produkcji (przez producenta) Wykonawca musi pisemnie udokumentować informacją od producenta lub dystrybutora.

30.3.2. Zmiana postanowień warunków umowy dla części II może nastąpić w następujących przypadkach:

      - w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy itp.;

      - w zakresie zmian przepisów, na podstawie których jest realizowana Umowa, w zakresie jaki będzie konieczny, aby dostosować postanowienia umowne do obowiązującego stanu prawnego;

      - w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej                       i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji dostawy przewidzianej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, gdy dalsza realizacja dostaw na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań;

      - w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu/wersji) z produkcji (przez producenta), a dostępne będzie urządzenie (oprogramowanie) o parametrach niegorszych niż określone w SIWZ. Wycofanie modelu (typu/wersji) urządzenia (oprogramowania) z produkcji (przez producenta) Wykonawca musi pisemnie udokumentować informacją od producenta lub dystrybutora.

30.3.3.	Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności wskazane                            w pkt 30.3.1. SIWZ nie są spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Wykonawcę.

30.3.4.	Zmiany umowy przewidziane w pkt 30.3.1. i 30.3.2. SIWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

30.4.	W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzoru umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.

## 31. 	Informacja o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

31.1.	O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wniesienia odwołania lub jego rozstrzygnięcia.

31.2	Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w pkt 27 SIWZ.

# Część VIII

# Postanowienia końcowe

## 32.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.

32.1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

32.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

32.1.2. 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

32.1.3.	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

32.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

32.2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 32.1.1 na stronie internetowej www.bip.up.warszawa.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

32.3. 	O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## 33. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

33.1.	Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

33.2. 	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

33.3. 	Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

## 34. 	Inne postanowienia.

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## 35.     Wykaz załączników.

Dla części I:

Załącznik nr 1a	–	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części I.

Załącznik nr 3a	–	Formularz asortymentowy dla części I.

Załącznik nr 4a	–	Formularz cenowy dla części I.

Załącznik nr 5a	–	Wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch dostaw macierzy dyskowych lub macierzy dyskowych z interfejsem FC lub macierzy dyskowych z interfejsem FC i infrastrukturą SAN .

Załącznik nr 9a	–	Wzór umowy.

Dla części II:

Załącznik nr 1b	–	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części II.

Załącznik nr 3b	–	Formularz asortymentowy dla części II.

Załącznik nr 4b	–	Formularz cenowy dla części II.

Załącznik nr 5b	–	Wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego 
lub oprogramowania.

Załącznik nr 9b	–	Wzór umowy.

Dokumenty wspólne dla obu części:

Załącznik nr 2	–	Formularz ofertowy.

Załącznik nr 6	–	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Załącznik nr 7	–	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy.

#### Załącznik nr 8	–	Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Nr sprawy:   43/2012                                                                               Załącznik nr 1a do SIWZ/

Załącznik nr 1a do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DLA CZĘŚCI I.

Część I - dostawa macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN.

Na Część I składa się macierz dyskowa oraz infrastruktura SAN zostały wymienione w Tabeli nr 1- Warunki szczegółowe.

Warunki realizacji umowy – Wymagania ogólne.

- Wykonawca co najmniej na 1 dzień przed planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego                  o terminie dostawy macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć macierz dyskową oraz infrastrukturę SAN do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, o których mowa w Tabeli 2 i wnieść go do wskazanych przez opiekuna umowy ze strony Zamawiającego pomieszczeń.

- Wykonawca jest zobowiązany uruchomić dostarczoną macierz dyskową oraz infrastrukturę SAN                 i przeprowadzić przeszkolenie z ich eksploatacji w tych przypadkach, o których jest mowa w Tabeli 1.

- Wykonawca zrealizuje dostawę w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, w jednej partii, w terminie określonym w umowie. Dostawa zrealizowana będzie w dniu roboczym, w godzinach 8:00 – 15:45.

- Wykonawca dostarczy macierz dyskową oraz infrastrukturę SAN spełniającą wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone w obowiązującym w Polsce prawie.

- Zaoferowana macierz dyskowa oraz infrastruktura SAN muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2012 roku, nieużywane, nierefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, w jednolitej konfiguracji z danym rodzajem sprzętu, produkowane seryjnie lub w przypadku macierzy dostosowane do wymagań określonych w SOPZ przez zastosowanie seryjnie produkowanych komponentów przez producenta macierzy.

- Macierz dyskowa oraz infrastruktura SAN muszą być dostarczone w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez producenta uniemożliwiających uszkodzenie w czasie transportu                           i składowania.

- Warunki gwarancji i serwisowania są określone indywidualnie w Tabeli 1. Serwis urządzeń w przypadkach gdzie nieokreślono szczegółowych warunków realizacji serwisu może być wykonywany w serwisie Wykonawcy, producenta lub u autoryzowanego partnera serwisowego.

- W przypadkach, gdy konieczny będzie transport uszkodzonej macierzy dyskowej lub infrastruktury SAN do serwisu, Wykonawca lub producent lub autoryzowany partner serwisowy na własny koszt zorganizuje przewóz z miejsca użytkowania i zwrot z powrotem do miejsca użytkowania.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmować zgłoszenia dotyczące awarii zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi indywidualnie w Tabeli 1. Dane kontaktowe dla realizacji zadań związanych z serwisem Wykonawca określi w umowie. Koszt realizacji serwisu gwarancyjnego musi być wliczony w cenę poszczególnych produktów.

- Zgłoszenie awarii/uszkodzenia dostarczonej macierzy dyskowej lub infrastruktury SAN dokonane faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą portalu służącego do zgłaszania awarii/uszkodzeń przez Zamawiającego wysłane na dane kontaktowe, o których mowa w umowie uważać się będzie za doręczone z dniem zgłoszenia. Zgłoszenie w miarę możliwości będzie zawierać opis uszkodzenia. Łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć terminów określonych indywidualnie w SOPZ W przypadku, gdy czas naprawy macierzy dyskowej lub infrastruktury SAN z przyczyn technicznych przekroczy określone powyżej terminy, Wykonawca będzie nieodpłatnie wypożyczał do użytkowania sprzęt zastępczy o parametrach równoważnych, aż do czasu zakończenia naprawy.

- Gwarancja, o której mowa powyżej, nie może zawierać następujących warunków:

a)	Ograniczać okresu gwarancji na całe urządzenie lub jego poszczególne elementy poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład sprzętu.

b)	Nakładać obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń pracowników Zamawiającego itp.;

c)	Postanowień powodujących obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN objętego niniejszą gwarancją, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą;

d)	Dotyczących innego sposobu inwentaryzowania lub identyfikacji (numeracji) macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN niż stosowany u Zamawiającego;

e)	Dotyczących innych płatnych działań nieujętych w umowie i w SIWZ;

f)	Konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN;

g)	Nie może ograniczać prawa Zamawiającego do samodzielnej rozbudowy macierzy dyskowej lub infrastruktury SAN

- W przypadku awarii twardych dysków ewentualna diagnostyka awarii musi być przeprowadzona w obecności przedstawiciela Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

- Okres naprawy dłuższy niż 30 dni będzie powodował odpowiednie do długości naprawy  przedłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancyjnego.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa macierzy dyskowej lub infrastruktury SAN Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnej awarii, dokona jej wymiany na nową, wolną od wad o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych niż odpowiadający przedmiotowi wymiany. W przypadku wymiany macierzy dyskowej lub infrastruktury SAN na nowy asortyment, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostarczenia nowej macierzy dyskowej lub infrastruktury SAN .

- W przypadku niewykonania naprawy lub niemożności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej macierzy dyskowej lub infrastruktury SAN na nowy asortyment, o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych niż asortyment odpowiadający przedmiotowi wymiany. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostarczenia nowego asortymentu, wolnego od wad. Wymiana wadliwego asortymentu musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia awarii.

- Wraz z dostarczoną macierzą dyskową oraz infrastrukturą SAN zostaje dostarczony pisemny dokument gwarancyjny w formie gwarancji zbiorczej.

- Macierz dyskowa oraz infrastruktura SAN na etapie dostawy będzie testowana i sprawdzana na zgodność ze złożoną ofertą i warunkami określonymi w SOPZ. Pozytywne zakończenie testu będzie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego dla dostarczonego asortymentu.

Tabela nr 1 - Warunki szczegółowe:

| 1. Macierz dyskowa | Ilość – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zastosowanie: obsługa woluminów dyskowych zawierających pliki, bazy danych itp. z zapewnieniem możliwości podłączenia udostępnianych zasobów przez macierz do serwerów poprzez sieć SAN w trybie blokowym. |
| 2. | Wymagana przestrzeń dyskowa: co najmniej 3 TB fizycznej przestrzeni dyskowej dostępnej dla serwerów przy założeniu, że przestrzeń ta będzie zabezpieczona przed awarią co najmniej za pomocą technologii RAID 10 realizowanej sprzętowo przez kontrolery macierzy lub w przypadku, gdy macierz obsługuje funkcję auto tiering tj. funkcję automatycznej identyfikacji najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych oraz ich automatyczną migrację na dyski SSD oraz funkcjonalność automatycznej identyfikacji najmniej obciążonych fragmentów wolumenów na dyskach SSD oraz ich automatyczną migrację na pozostałe dyski w zarządzanych zasobach dyskowych z możliwością wyłączenia tej funkcji dla poszczególnych wolumenów, co najmniej 3 TB fizycznej przestrzeni dyskowej dostępnej dla serwerów, gdzie co najmniej 1 TB stanowi przestrzeń obsługiwana przez dyski szybsze (SSD) zabezpieczone co najmniej za pomocą technologii RAID 5 realizowanej sprzętowo przez kontrolery macierzy oraz co najmniej 2 TB stanowi przestrzeń obsługiwana przez dyski wolniejsze (magnetyczne) zabezpieczone co najmniej za pomocą technologii RAID 10 realizowanej sprzętowo przez kontrolery macierzy. Do liczby dysków wymaganych dla spełnienia ww. warunku należy dodać odpowiednią liczbę dysków zapewniających zabezpieczenie na wypadek awarii pojedynczego dysku macierzy (Hot Spare). Przestrzeń lub dyski Hot Spare muszą zapewniać odporność na awarię co najmniej jednego dysku macierzy. |
| 3. | Przestrzeń dyskowa: zbudowana z identycznych dysków twardych wyposażonych w dwa interfejsy SAS każdy, o prędkości obrotowej co najmniej 15000 obr./min lub z identycznych dysków SSD wyposażonych w dwa interfejsy SAS każdy lub w przypadku, gdy macierz obsługuje funkcję auto tiering, macierz może być zbudowana z mieszanych dysków twardych tj. dysków SSD z dwoma interfejsami SAS każdy oraz dysków magnetycznych wyposażonych w dwa interfejsy SAS każdy o prędkości obrotowej co najmniej 15000 obr./min, z tym że funkcja auto tiering musi zapewniać możliwość automatycznej identyfikacji najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów w zarządzanych zasobach dyskowych oraz ich automatyczną migrację na dyski SSD oraz funkcjonalność automatycznej identyfikacji najmniej obciążonych fragmentów wolumenów na dyskach SSD oraz ich automatyczną migrację na pozostałe dyski w zarządzanych zasobach dyskowych z możliwością wyłączenia tej funkcji dla poszczególnych wolumenów. |
| 4. | Wydajność: 1. W przypadku zaoferowania macierzy dyskowej wyposażonej w identyczne dyski, macierz dyskowa w oferowanej konfiguracji musi zapewniać wydajność realizacji operacji dyskowych na poziomie: a) Wydajność odczytu losowego: co najmniej 7000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 4kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje odczytu losowego jednocześnie, b) Wydajność odczytu losowego: co najmniej 4500 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje odczytu losowego, c) Wydajność odczytu sekwencyjnego: co najmniej 5000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB przy maksymalnie 1 wątku realizującym operacje odczytu sekwencyjnego, d) Wydajność zapisu losowego: co najmniej 4000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 4kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje zapisu losowego jednocześnie, e) Wydajność zapisu losowego: co najmniej 2500 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje zapisu losowego jednocześnie f) Wydajność zapisu sekwencyjnego: co najmniej 5000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB maksymalnie przy 1 wątku realizującym operacje zapisu sekwencyjnego. 2. W przypadku zaoferowania macierzy dyskowej wyposażonej w funkcję auto tiering i w dwa rodzaje dysków, macierz dyskowa w oferowanej konfiguracji musi zapewniać wydajność realizacji operacji dyskowych na wolumenie zbudowanym w oparciu o szybsze dyski na poziomie: a) Wydajność odczytu losowego: co najmniej 7000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 4kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje odczytu losowego jednocześnie, b) Wydajność odczytu losowego: co najmniej 4500 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje odczytu losowego, c) Wydajność odczytu sekwencyjnego: co najmniej 5000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB przy maksymalnie 1 wątku realizującym operacje odczytu sekwencyjnego, d) Wydajność zapisu losowego: co najmniej 4000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 4kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje zapisu losowego jednocześnie, e) Wydajność zapisu losowego: co najmniej 2500 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje zapisu losowego jednocześnie f) Wydajność zapisu sekwencyjnego: co najmniej 5000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB maksymalnie przy 1 wątku realizującym operacje zapisu sekwencyjnego. 3. W przypadku zaoferowania macierzy dyskowej wyposażonej w funkcję auto tiering i w dwa rodzaje dysków, macierz dyskowa w oferowanej konfiguracji musi zapewniać wydajność realizacji operacji dyskowych na wolumenie zbudowanym w oparciu o wolniejsze dyski na poziomie: a) Wydajność odczytu losowego: co najmniej 2800 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 4kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje odczytu losowego jednocześnie, b) Wydajność odczytu losowego: co najmniej 2000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje odczytu losowego, c) Wydajność zapisu losowego: co najmniej 1600 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 4kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje zapisu losowego jednocześnie, d) Wydajność zapisu losowego: co najmniej 1000 operacji wejścia-wyjścia na sekundę przy wielkości bloku 64kB maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operacje zapisu losowego jednocześnie. 4. Pomiar wydajności dla macierzy w oferowanej konfiguracji należy realizować w następujących warunkach: a) Wolumen, na którym wykonuje się pomiary wydajności macierzy musi stanowić co najmniej 10% całej przestrzeni fizycznej udostępnianej przez macierz przy założeniu, że na wszystkich dyskach macierzy poza dyskami Hot Spare lub przestrzenią Hot Spare zostanie założony RAID 10 zawierający wolumen testowy lub w przypadku macierzy wyposażonej w funkcje auto tiering pomiary wydajności macierzy należy przeprowadzić na wolumenie stanowiącym co najmniej 10% przestrzeni fizycznej udostępnianej przez dyski szybsze (SSD) przy założeniu, że na wszystkich dyskach szybszych poza dyskiem Hot Spare lub przestrzenią Hot Spare jeśli taki dysk lub przestrzeń został przewidziany zostanie założony RAID 5 zawierający wolumen testowy oraz na wolumenie stanowiącym co najmniej 10% przestrzeni fizycznej udostępnianej przez dyski wolniejsze (magnetyczne) przy założeniu, że na wszystkich dyskach wolniejszych poza dyskiem Hot Spare lub przestrzenią Hot Spare zostanie założony RAID 10 zawierający wolumen testowy, b) Pomiary należy wykonywać za pomocą oprogramowania IOMeter lub SQLio lub równoważnym, uruchamianym na serwerze opartym na oprogramowaniu Windows lub równoważnym, system operacyjny musi być tak skonfigurowany, aby na wynik nie wpływała pamięć cache systemu, przy czym plik testowy oprogramowania IOMeter lub SQLio lub równoważnego musi zajmować całą przewidzianą na pomiary wydajności przestrzeń dyskową, c) Serwer na którym będą wykonywane pomiary musi być bezpośrednio podłączony do macierzy przy wykorzystaniu technologii Fibre Channel 8Gbps, d) Czas pojedynczego pomiaru musi wynosić od 60 do 120 sekund, przerwy pomiędzy kolejnymi pomiarami nie mogą być dłuższe jak 120 sekund, e) Każdy pomiar należy powtórzyć trzykrotnie, wynik pomiaru stanowi uśrednienie trzech średnich wyników danego pomiaru, f) uzyskiwane wyniki pomiarów muszą być potwierdzane przez liczniki wydajności systemu Windows lub równoważnego, g) przed rozpoczęciem procedury testowej nie można prowadzić działań mających na celu maksymalne wykorzystanie pamięci podręcznej macierzy, takich jak wstępne długotrwałe uruchamianie pomiarów w celu optymalizacji przeprowadzanej przez macierz. |
| 5. | Pozostałe wymagania funkcjonalne Macierz musi zapewniać: 1. Funkcjonalność prezentacji dysków logicznych o pojemności większej niż rzeczywiście zajmowana w danym momencie przestrzeń dyskowa (Thin Provisioning). Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy dostarczyć licencje umożliwiającą obsługę co najmniej 20TB danych i co najmniej 80 wolumenów, 2. Możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej 30 niezależnych systemów co najmniej opartych na oprogramowaniu VMware, Citrix XenServer, Linux, Windows. Wsparcie dla tych systemów musi być dostępne w ramach licencji dostarczanej wraz z macierzą, 3. Możliwość utworzenia pojedynczego wolumenu o wielkości mieszczącej się w zakresie co najmniej od 30GB do 16TB z krokiem zmiany pojemności maksimum co 1GB, 4. Możliwość zwiększania i zmniejszania rozmiaru utworzonego wolumenu z krokiem maksimum 1GB, 5. Możliwość utworzenia co najmniej 80 wolumenów, 6. Możliwość utworzenia co najmniej 80 LUN’ów, które będą podłączone do hostów, 7. Możliwość ochrony danych w heterogenicznych środowiskach sieci SAN za pomocą maskowania LUN, 8. Możliwość tworzenia kopii migawkowych (tzw. snapshot) w ramach macierzy, bez konieczności rezerwacji dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii, wraz ze wsparciem procesu tworzenia kopii dla systemów operacyjnych co najmniej VMware, Windows, maksymalna liczba przechowywanych kopi migawkowych nie może być mniejsza jak 15 per wolumen i 150 łącznie w całym systemie, możliwość wystawienia wykonanych kopii migawkowych jako osobnych LUN’ów. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy dostarczyć licencje umożliwiającą obsługę kopii migawkowych dla maksymalnej liczby kopii migawkowych możliwych do przechowywania przez macierz, 9. Obsługę automatycznego przełączania kanału IO w przypadku awarii ścieżki dostępu hostów do macierzy, obsługę wielościeżkowego dostępu hostów do macierzy i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu w oparciu o rozwiązania oferowane przez producentów systemów co najmniej VMware, Linux, Windows lub własne oprogramowanie producenta macierzy. Funkcja ta musi być dostępna w ramach licencji dostarczonej wraz z macierzą i obejmować co najmniej po 10 systemów VMware, Citrix Xen, Linux, Windows, 10. Możliwość rozbudowy macierzy do co najmniej 120 napędów dyskowych bez konieczności wymiany czy modernizacji kontrolerów macierzy lub dokupowania dodatkowych licencji a jedynie po przez dodawanie dodatkowych półek dyskowych i dysków lub obsadzenie wolnych wnęk dyskowych, 11. Możliwość uaktualniania oprogramowania kontrolera macierzy bez przerywania pracy macierzy, 12. Możliwość zarządzania całą macierzą oraz udostępnianymi przez nią zasobami dyskowymi za pomocą pojedynczego interfejsu graficznego oraz interfejsu linii poleceń (CLI) wraz z funkcjonalnością stałego monitorowania stanu macierzy, jej wydajności (obciążenia), konfiguracji jej zasobów dyskowych. Oprogramowanie musi obsługiwać wszystkie funkcjonalności zaoferowanej macierzy co najmniej dla 20TB przestrzeni dyskowej. 13. Możliwość włączania lub wyłączania pamięci cache dla poszczególnych wolumenów indywidualnie, |
| 6. | Obudowa: umożliwiająca montaż macierzy wraz z komponentami w szafie serwerowej rack 19 cali, całkowita wysokość wszystkich komponentów macierzy nie może przekraczać 8U, do wszystkich komponentów macierzy muszą być zapewnione szyny montażowe lub uchwyty montażowe umożliwiające ich instalacje w szafie rack niewyprodukowanej przez producenta macierzy (szafa 4 wspornikowa o rozstawie prowadnic 730 mm z kwadratowymi otworami montażowymi we wspornikach) |
| 7. | Kontroler: 1. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 kontrolery pracujące w trybie active/active dla pojedynczego wolumenu dyskowego (LUN), 2. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 4GB pamięci cache zabezpieczonej za pomocą technologii mirrorowania, wyposażonej w podtrzymanie bateryjne zapewniające podtrzymanie pamięci na okres co najmniej 90 godzin w przypadku awarii zasilania lub w inne rozwiązanie gwarantujące zachowanie stanu pamięci cache w przypadku awarii zasilania np. zapis zawartości pamięci cache do pamięci Flash, macierz może być wyposażona w technologie pamięci cache opartej na pamięciach Flash lub dyskach SSD pod warunkiem ich zabezpieczenia za pomocą technologii mirrorowania, 3. Pamięć cache musi obsługiwać zarówno procesy odczytu danych jaki i zapisu danych na dyski macierzy, 4. Możliwość instalacji w obrębie tej samej półki dyskowej dysków SAS, SSD, SATA/ML-SAS, 5. Obsługa mechanizmów RAID co najmniej zgodnych z RAID 1/10, RAID 5, RAID 6 realizowanych sprzętowo przez kontrolery macierzy za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy, 6. Możliwość zdefiniowania co najmniej 4 przestrzeni wolumenów zabezpieczonych różnymi lub tymi samymi mechanizmami RAID wykorzystujących daną grupę dysków fizycznych lub różne grupy dysków fizycznych, 7. Możliwość definiowania dysków Hot Spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. |
| 8. | Interfejsy: 1. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 4 kompletne, zewnętrzne interfejsy Fibre Chanel o wydajności co najmniej 8Gbps każdy, umożliwiające podłączenie macierzy do przełącznika FC z wykorzystaniem technologii światłowodowej wielomodowej, zakończone złączem typu LC oraz w złącza pracujące w standardzie Ethernet co najmniej 1Gbps każde co najmniej obsługujące protokół iSCSI, 2. Wszystkie interfejsy muszą być aktywne i możliwe do wykorzystania. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy dostarczyć licencje umożliwiającą wykorzystanie wszystkich interfejsów w jakie została wyposażona zaoferowana macierz, 3. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 interfejsy dedykowane do podłączenia półek dyskowych w sposób zapewniający redundantność w połączeniu półek do kontrolerów macierzy o wydajności zapewniającej brak „wąskiego gardła” w połączeniu pomiędzy kontrolerem a macierzą jak między innymi wielokanałowy interfejs SAS 2.0, 4. Macierz musi być wyposażona w co najmniej jeden interfejs Ethernet 1Gbps służący do zarządzania macierzą. |
| 9. | Pozostałe wymagania fizyczne: 1. Możliwość wymiany dysków w trakcie pracy macierzy, bez konieczności jej wyłączania, 2. Możliwość wymiany komponentów macierzy: kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów w trakcie pracy macierzy, bez konieczności jej wyłączania, 3. Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych tj. wszystkie istotne komponenty macierzy muszą być zdublowane, połączenia pomiędzy półkami macierzy a kontrolerami muszą zapewniać odpowiednią nadmiarowość, tak aby awaria pojedynczego połączenia nie spowodowała awarii macierzy, 4. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 zasilacze umożliwiające jej podłączenie do dwóch niezależnych źródeł zasilania sieci 230V. |
| 10. | Pozostałe: 1. Macierz musi byś wyposażona lub posiadać możliwość rozbudowy poprzez dokupienie odpowiednich licencji o następującej funkcjonalności: a) Replikacja synchroniczna on-line wolumenów logicznych (bez przerywania prezentacji replikowanych wolumenów dyskowych) co najmniej do macierzy tej samej rodziny, funkcjonalność nie może wpływać na obciążenie hostów podłączonych do macierzy, b) Replikacja asynchroniczna on-line wolumenów logicznych (bez przerywania prezentacji replikowanych wolumenów dyskowych) co najmniej do macierzy tej samej rodziny, realizowana poprzez sieć Ethernet TCP/IP, funkcjonalność nie może wpływać na obciążenie hostów podłączonych do macierzy, c) Klonowanie danych w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzy zapewniające możliwość przenoszenia danych pomiędzy obszarami zabezpieczonymi różnymi poziomami RAID, 2. W przypadku zaoferowania macierzy wyposażonej w jednakowe dyski twarde, macierz musi byś wyposażona lub posiadać możliwość rozbudowy poprzez dokupienie odpowiednich licencji o następującej funkcjonalności: a) Możliwość dokonania na żądanie bez przerwy w dostępie do danych migracji wolumenu dyskowego pomiędzy różnymi typami nośników dyskowych lub pomiędzy obszarami zabezpieczonymi różnymi poziomami RAID. 3. W przypadku zaoferowania macierzy wyposażonej w funkcje auto tiering, macierz musi byś wyposażona w następujące funkcjonalności: a) Możliwość dokonania na żądanie bez przerwy w dostępie do danych migracji wolumenu dyskowego pomiędzy różnymi typami nośników dyskowych lub pomiędzy obszarami zabezpieczonymi różnymi poziomami RAID. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy dostarczyć licencje umożliwiającą obsługę co najmniej 20TB danych i co najmniej 80 wolumenów. 4. Wraz z macierzą należy zapewnić szkolenie dla minimum 2 administratorów z zakresu konfiguracji, obsługi i eksploatacji macierzy, szkolenie musi być zrealizowane w Warszawie lub w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 15.02.2013 r. w terminie uzgodnionym z opiekunem umowy Zamawiającego, 5. Wraz z macierzą należy zapewnić podstawowe uruchomienie macierzy zrealizowane w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 15.02.2013 r. w terminie uzgodnionym z opiekunem umowy Zamawiającego, 6. Do macierzy należy dołączyć komplet kabli podłączeniowych (kable umożliwiające podłączenie macierzy i jej komponentów do sieci zasilania 230V, kable sygnałowe umożliwiające połączenie ze sobą poszczególnych komponentów macierzy (jeśli konieczne), 7. W przypadku zaoferowania macierzy w portami Ethernet 10Gbit, port ten musi być zakończony złączem SPF+, dodatkowo w takim przypadku do macierzy należy dołączyć co najmniej jeden miedziany kabel połączeniowy o długości co najmniej 3m, umożliwiający podłączenie macierzy do przełącznika pracującego w standardzie Ethernet 10Gbit wyposażonego w złącze SPF+. |
| 11. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji wraz ze wsparciem technicznym - 3 lata, Naprawy - w miejscu instalacji macierzy, Przyjmowanie zgłoszeń w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu Czas reakcji serwisowej – maksymalnie 6 godzin, w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 2 dni roboczych – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej trzeciego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia, W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego, Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| 12. | Certyfikaty i standardy: 1. Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001, 2. Urządzenie lub zasilacz sieciowy urządzenia musi posiadać znak CE, |
| 13. | Inne: Zaoferowana macierz musi stanowić jedno kompletne urządzenie. Nie może to być grupa macierzy połączona za pomocą dodatkowych serwerów/urządzeń z oprogramowaniem wirtualizującym zasoby dyskowe tych macierzy. Podczas uruchomienia macierzy Zamawiający wykona pomiary wydajnościowe dostarczonej macierzy. Macierz musi zapewnić osiągnięcie wydajności na poziomie opisanym w wierszu 4 Tabeli. |

| 2. Przełącznik Fibre Channel | Ilość – 2 sztuki |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Obsługa sieci SAN opartych na standardzie Fibre Channel z prędkością co najmniej 8Gbps, zapewniająca dostęp do macierzy dyskowych poprzez sieć Storage Area Network (SAN), Minimum 8 aktywnych portów Fibre Channel pracujących co najmniej w standardach 2 Gbps, 4Gbps, 8Gbps każdy z możliwością zwiększenia liczby aktywnych portów do minimum 16, Porty muszą pracować co najmniej w trybie non-blocking oraz wspierać funkcję automatycznego wykrywania prędkości połączenia co najmniej w zakresie 2Gbps, 4Gbps, 8Gbps oraz funkcję samokonfiguracji (F, FL, E), Porty muszą mieć możliwość ustalenia stałej prędkości pracy co najmniej w zakresie 2 Gbps, 4Gbps i 8Gbps, Aktywne porty muszą zostać wyposażone w transivery (np. moduły SFP+ 8Gbps) obsługujące wielomodowe połączenia światłowodowe, umożliwiające transmisje danych w standardzie 2/4/8Gbps zakończone złączem LC, Przełącznik musi zapewniać możliwość podłączenia do innych przełączników Fibre Chanel (tryb Full Fabric), Przełącznik musi zapewniać możliwość zarządzania nim co najmniej poprzez interfejs Web oraz wspierać protokół SNMP. |
| 2. | Certyfikaty i standardy: 1. Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001, 2. Urządzenie lub zasilacz sieciowy urządzenia musi posiadać znak CE, |
| 3. | Inne: Obudowa o wysokości 1U wraz z elementami montażowymi do szafy 19 cali, Urządzenie wyposażone w port Ethernet RJ-45 do zarządzania, Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 8 kompletnych wielomodowych kabli światłowodowych ze złączami w standardzie LC-LC o długości 5m każdy, Urządzenie musi zapewniać obsługę różnych urządzeń pracujących w standardzie Fibre Chanel 2/4/8Gbps dostępnych na rynku (obsługa tzw. multi-vendor server and storage environment), Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kable do podłączenia urządzenia do portu szeregowego komputera, jeśli port szeregowy jest zainstalowany w urządzeniu, Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kabel zasilający lub zasilacz do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V, |
| 4. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji - minimum 3 lata Gwarancja obejmująca wszystkie komponenty urządzenia (przełącznik, transivery), Reakcja serwisowa – maksymalnie w ciągu 6 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii (przyjmowanie zgłoszeń 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę), w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 2 dni roboczych – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej trzeciego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia, Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |

| 3. Karta serwerowa Fibre Channel HBA | Ilość – 2 sztuki |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Obsługa sieci SAN opartych na standardzie Fibre Channel z prędkością co najmniej 8Gbps, zapewniająca serwerom dostęp do macierzy dyskowych poprzez sieć Storage Area Network (SAN), Minimum 2 porty Fibre Channel pracujące co najmniej w standardzie 8Gbps każdy, zakończone złączem LC, pracujące z wykorzystaniem światłowodowej technologii wielomodowej o długości fali 850nm, Wspierająca topologie co najmniej: FC-AL, FC-AL2, point-to point, switched fabric, Obsługująca protokoły co najmniej: FCP-3-SCSI, FC-Tape (FCP-2), Wyposażona w serwerowe złącze PCI Express 2 generacji co najmniej 4 liniowe, kompatybilne z serwerowym złączem PCI Express 1 generacji, Wyposażona w technologie zapewniającą maksymalne odciążenie procesora serwera od operacji związanych z obsługą transmisji danych, Obsługiwana przez systemy operacyjne co najmniej: Windows Server, VMware ESX/ESXi, Citrix XenServer, Obsługująca standardy BIOS co najmniej: BIOS, FCode, EFI, Umożliwiająca montaż zarówno w złączu serwera o standardowej wysokości, jak i złączu niskoprofilowym, Kompatybilna z zaoferowanym przełącznikiem Fibre Chanel oraz z aktualnie eksploatowanymi przez Zamawiającego serwerami IBM x3650 m3, |
| 2. | Wydajność: obsługa co najmniej 150000 IOPS na port |
| 3. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji - minimum 3 lata Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia, |

Tabela nr 2 - Warunki realizacji umowy - Szczegółowy podział dostaw dla części I

| L.P. | Asortyment – macierz dyskowa oraz infrastruktura SAN | Liczba | Liczba sprzętu dostarczanego do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macierz dyskowa | 1 szt. | 1 |
| 2 | Przełącznik Fibre Channel | 2 szt. | 2 |
| 3 | Karta serwerowa Fibre Channel HBA | 2 szt. | 2 |

Nr sprawy: 43/2012                                                                                 Załącznik nr 1b do SIWZ/

Załącznik nr 1b do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DLA CZĘŚI II.

Część II - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Na Część II składa się sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które zostały wymienione                                                                    w Tabeli nr 1- Warunki szczegółowe.

Warunki realizacji umowy – Wymagania ogólne.

1.	Wykonawca co najmniej na 1 dzień przed planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

2.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, o których mowa w Tabeli 2 i wnieść go do wskazanych przez opiekuna umowy ze strony Zamawiającego pomieszczeń.

3.	Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, w nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu partiach, w terminie określonym w umowie. Dostawy realizowane będą w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:45.

4.	Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy  oraz oprogramowanie spełniające wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone w obowiązującym w Polsce prawie.

5.	Zaoferowany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2012 roku, nieużywany, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, w jednolitej konfiguracji w danym rodzaju sprzętu, produkowany seryjnie.

6.	Zaoferowane oprogramowanie musi być ogólnie dostępne na rynku oraz musi być w najnowszej wersji dostępnej na rynku na dzień składania ofert.

7.	Sprzęt komputerowy musi być dostarczony w oryginalnie zamkniętych przez producenta opakowaniach uniemożliwiających jego uszkodzenie w czasie transportu i składowania.

8.	Sprzęt komputerowy musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży i musi być dostarczone w formie licencji na warunkach producenta razem z oryginalnym nośnikiem, chyba że producent oprogramowania nie przewiduje jego dystrybucji na oryginalnych nośnikach, wówczas Wykonawca musi wskazać, skąd Zamawiający może pobrać oprogramowanie lub udostępnić odpowiedni link do oprogramowania w Internecie.

9.	Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania przeznaczonego do użytkowania przez podmioty komercyjne lub instytucje publiczne, ponieważ Zamawiający jest jednostką budżetową.

10.	Okres użytkowania oprogramowania wyszczególnionego w Tabeli 1 musi być bezterminowy, z wyłączeniem przypadków opisanych jako terminowe.

11.	Warunki gwarancji i serwisowania są określone indywidualnie dla poszczególnego sprzętu komputerowego. Serwis sprzętu komputerowego, gdzie nie określono szczegółowych warunków realizacji serwisu może być wykonywany w serwisie Wykonawcy, producenta sprzętu lub u autoryzowanego partnera serwisowego i w takim wypadku łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

12.	W przypadkach, gdy konieczny będzie transport uszkodzonego sprzętu komputerowego do serwisu, Wykonawca lub producent lub autoryzowany partner serwisowy na własny koszt zorganizuje przewóz z miejsca użytkowania i zwrot do miejsca użytkowania.

13.	Wykonawca ma obowiązek przyjmować zgłoszenia dotyczące awarii sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami określonymi indywidualnie dla poszczególnego sprzętu komputerowego w Tabeli nr 1, w przypadku sprzętu komputerowego gdzie tego nie określono w dni robocze, pomiędzy godziną 8.00 – 16.00. Dane kontaktowe dla realizacji zadań związanych z serwisem Wykonawca określił w umowie. Koszt realizacji serwisu gwarancyjnego musi być wliczony w cenę poszczególnych produktów.

14.	Zgłoszenie awarii/uszkodzenia dostarczonego sprzętu komputerowego dokonane faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą portalu służącego do zgłaszania awarii/uszkodzeń przez opiekuna umowy ze strony Zamawiającego wysłane na dane kontaktowe, o których mowa w umowie uważać się będzie za doręczone z dniem zgłoszenia. Zgłoszenie w miarę możliwości będzie zawierać opis uszkodzenia. Łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć terminów określonych indywidualnie w Tabeli 1, a w przypadkach gdzie nie określono terminów zgodnie z pkt. 11.

W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu komputerowego z przyczyn technicznych przekroczy określone powyżej terminy, Wykonawca będzie nieodpłatnie wypożyczał do użytkowania sprzęt zastępczy o parametrach równoważnych, aż do czasu zakończenia naprawy. Wykonawca może wypożyczyć drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne innego typu, pod warunkiem zabezpieczenia do niej materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego.

15.	Gwarancja, o której mowa powyżej, nie może zawierać następujących warunków:

a)	Ograniczać okresu gwarancji na całe urządzenie lub jego poszczególne elementy poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład sprzętu z wyjątkiem drukarek, gdzie jeśli producent danego urządzenia przewidział w instrukcji eksploatacji urządzenia wymianę danego elementu po określonym przebiegu i ten element osiągnął przewidziany przez producenta w instrukcji przebieg;

b)	Nakładać obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń pracowników Zamawiającego, itp.;

c)	Postanowień powodujących obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą sprzętu objętego niniejszą gwarancją, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą;

d)	Dotyczących innego sposobu inwentaryzowania lub identyfikacji (numeracji) sprzętu 
i oprogramowania niż stosowany u Zamawiającego;

e)	Dotyczących innych płatnych działań nieujętych w umowie i w SIWZ;

f)	Konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji sprzętu komputerowego;

g)	Nie może ograniczać prawa Zamawiającego do samodzielnej rozbudowy sprzętu komputerowego.

16.	W przypadku awarii twardych dysków ewentualna diagnostyka awarii musi być przeprowadzona w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

17.	Okres naprawy dłuższy niż 30 dni będzie powodował odpowiednie do długości naprawy przedłużenie  przez Wykonawcę okresu gwarancyjnego.

18.	W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu komputerowego, Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnej awarii, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych niż sprzęt odpowiadający przedmiotowi wymiany. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostarczenia nowego sprzętu.

19.	W przypadku niewykonania naprawy lub niemożności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu komputerowego na nowy, o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych niż sprzęt komputerowy odpowiadający przedmiotowi wymiany. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostarczenia nowego sprzętu, wolnego od wad. Wymiana wadliwego sprzętu musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia awarii.

20.	Wraz z dostarczanym sprzętem komputerowym musi zostać dostarczony pisemny dokument gwarancyjny w formie gwarancji zbiorczej.

21.	Oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie do monitoringu wizyjnego należy dostarczyć w terminie do dnia 21.12.2012 r. w taki sposób, aby zapewnić przedłużenie ważności eksploatowanego oprogramowania zgodnie ze szczegółowym opisem tego oprogramowania.

22.	Sprzęt komputerowy na etapie dostawy będzie testowany i sprawdzany na zgodność ze złożoną ofertą i warunkami określonymi w SOPZ. Pozytywne zakończenie testu będzie potwierdzone podpisaniem przez opiekuna umowy ze strony Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego dla danej partii sprzętu.

Tabela nr 1 - Warunki szczegółowe:

| 1. Monitor LCD | Ilość – 10 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Typ wyświetlacza: TFT LCD |
| 2. | Obszar aktywny: minimum 19 cali |
| 3. | Kontrast: minimum 700:1 |
| 4. | Jasność: minimum 250 cd/m2 |
| 5. | Czas reakcji: maksimum 8 ms |
| 6. | Rozdzielczość podstawowa: minimum 1280 x 1024 punkty |
| 7. | Certyfikaty i standardy: 1. Monitor musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, 2. Monitor musi posiadać znak CE, 3. Monitor musi posiadać certyfikat minimum TCO 03, 4. Monitor musi współpracować z systemami operacyjnymi z rodziny Windows. 5. Monitor musi spełniać wymagania normy Energy Star lub równoważnej, |
| 8. | Inne: 1. Obszar aktywny monitora musi posiadać klasyczne proporcje tj. 4:3 lub 5:4 2. Monitor musi posiadać minimum dwa złącza do transmisji sygnału video, w tym co najmniej jedno cyfrowe, jak DVI lub DisplayPort, 3. Monitor musi posiadać wbudowane lub dołączane do monitora stanowiące jednolitą całość głośniki, 4. Monitor musi posiadać funkcję PIVOT w zakresie co najmniej regulacji wysokości umieszczenia ekranu, 5. Całkowita głębokość monitora wraz z podstawą nie może przekroczyć 24 cm, 6. Monitor musi posiadać gniazdo przyłączeniowe umożliwiające podłączenie monitora do sieci zasilającej 230V wykonane w standardzie IEC 320 C14 lub odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V, 7. Do monitora muszą być dostępne sterowniki do oprogramowania z rodziny Windows chyba że ww. systemy posiadają wbudowane sterowniki umożliwiające eksploatacje monitora zgodną z jego parametrami technicznymi. |
| 9. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji – minimum 3 lata, Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia, Monitor w okresie pierwszych 30 dni od uruchomienia nie może posiadać wad typu martwe piksele lub innych wad związanych z uszkodzeniem pikseli. Monitor z taką wadą podlega naprawie gwarancyjnej lub wymianie, Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |

| 2. Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno-białych i w skali szarości | Ilość – 10 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Technologia druku: druk przy wykorzystaniu wiązki lasera lub technologii LED, druk dwustronny obsługiwany przez drukarkę sprzętowo, rozdzielczość druku - minimum 600dpi. |
| 2. | Wydajność druku: nominalnie minimum 30 str./min. dla wydruków na papierze o formacie A4 w trybie normalnym, czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie więcej jak 8s ze stanu gotowości, |
| 3. | Obsługiwane rozmiary papieru: co najmniej A4, A5, B5, A6, koperta C5, DL |
| 4. | Certyfikaty i standardy: 1. Drukarka musi być wyprodukowana zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, 2. Drukarka musi posiadać znak CE, 3. Drukarka musi być zgodna co najmniej z systemami operacyjnymi Windows 7, 4. Drukarka musi spełniać wymagania normy Energy Star lub równoważnej, |
| 5. | Inne: 1. Drukarka musi być wyposażona w minimum 2 podajniki papieru: jeden dolny na minimum 200 arkuszy, jeden boczny na minimum 30 arkuszy, 2. Drukarka musi obsługiwać minimum języki obsługi drukarek PCL i minimum emulować język Postscript, przełączanie języków musi odbywać się automatycznie, 3. Drukarka musi być wyposażona w port USB umożliwiający podłączenie drukarki do komputera i port Ethernet RJ-45 minimum 10/100 ze wsparciem dla komunikacji w protokole TCP/IP umożliwiający obsługę druku przez sieć LAN, 4. Drukarka musi być wyposażona w minimum 128 MB pamięci RAM, 5. Drukarka musi się cechować normatywnym cyklem pracy nie mniejszym jak 40000 stron, 6. Wraz z drukarką należy dostarczyć kabel USB o długości minimum 4m do podłączenia drukarki do komputera, 7. Do drukarki muszą być dostępne sterowniki co najmniej do systemów operacyjnych Windows XP i Windows 7 64 bit, 8. Drukarka musi posiadać gniazdo przyłączeniowe umożliwiające jej podłączenie do sieci zasilającej 230V wykonane w standardzie IEC 320 C14 lub odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V, 9. Suma wymiarów podstawy drukarki w stanie gotowym do pracy nie może przekraczać 78 cm, 10. Materiał eksploatacyjny – toner musi być zintegrowany z bębnem, 11. Do drukarki należy dostarczyć zapas tonerów umożliwiających wydrukowanie co najmniej 8000 stron przy 5% zaczernieniu nie licząc tonera startowego dostarczanego w opakowaniu drukarki przez jej producenta, |
| 6. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji - minimum 3 lata, Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web) w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia. Wykonawca może wypożyczyć drukarkę innego typu, pod warunkiem zabezpieczenia do niej materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego, Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, |

| 3. Sieciowy serwer plików NAS | Ilość – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 4 dyski o pojemności co najmniej 2TB i prędkości obrotowej 7200 obr./min każdy, dyski muszą być umieszczone w obudowie urządzenia w odpowiednich kieszeniach umożliwiających ich łatwą wymianę, Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 porty Ethernet 1Gigabit RJ45 zapewniające możliwość uruchomienia funkcji równoważenia obciążenia lub funkcji fail-over, Urządzenie musi obsługiwać co najmniej protokoły: iSCSI zarówno w trybie celu jak i inicjatora, NAS, CIFS i umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników zarówno w bazie wewnętrznej, jaki i w aktywnym katalogu Windows, Urządzenie musi zapewniać obsługę technologii RAID lub równoważnej w konfiguracji co najmniej: 0, 1, 5, 6, Urządzenie musi zapewniać monitorowanie stanu technicznego dysków na podstawie danych S.M.A.R.T, Urządzenie musi zapewniać możliwość instalacji dysków o pojemności co najmniej 3TB w miejsce zainstalowanych, |
| 2. | Wydajność: możliwość uzyskania transferu danych na poziomie 80MB/s, |
| 3. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji - minimum 3 lata, Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web) w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia, W przypadku awarii dysków twardych, dyski pozostają u Zamawiającego, |

| 4. Aktywne urządzenie sieciowe – Typ I | Ilość – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Przełączanie pakietów co najmniej w warstwie 2 dla sieci komputerowych opartych o standard Ethernet 10/100/1000 (802.3, 802.3u, 802.3ab) przy wykorzystaniu kabli miedzianych, Obsługa minimum 24 portów w standardzie Ethernet 10/100/1000 zakończonych gniazdami RJ-45, Obsługa protokołu 802.1X z możliwością autentykacji przez RADIUS jak i wewnętrznej, bazującej na stronie Web, z obsługą wielu użytkowników podłączonych do jednego portu urządzenia, Obsługa protokołów: 802.1Q dla minimum 64 VLAN’ów, 802.1ad z możliwością utworzenia minimum 4 grup trunków, gdzie w skład każdego trunku wchodzą co najmniej 4 porty urządzenia, Obsługa dużych pakietów o rozmiarze minimum 9 kB, Obsługa funkcji 802.1s ze wsparciem dla 802.1d i 802.1w, Obsługa funkcji zabezpieczającej dostęp do sieci LAN bazującej na adresach MAC zdefiniowanych przez administratora, Obsługa funkcji zabezpieczającej urządzenie przed awarią w przypadku aktualizacji firmware, Możliwość zarządzania urządzeniem co najmniej przez: telnet lub secure shell, wbudowany Web serwer, bezpośrednio za pomocą połączenia szeregowego, przez SNMP. |
| 2. | Wydajność urządzenia: przełączanie pakietów w warstwie 2 z wydajnością maksymalną minimum 48 Gbps, maksymalne opóźnienie nie może przekraczać 5,6us przy pakiecie o rozmiarze 64B przy transmisji w trybie 1Gbps, |
| 3. | Certyfikaty i standardy: 1. Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001, 2. Urządzenie lub zasilacz sieciowy urządzenia musi posiadać znak CE, |
| 4. | Inne: Obudowa o wysokości 1U wraz z elementami montażowymi do szafy 19 cali, Wentylacja urządzenia musi się odbywać z lewego boku (strona zimna) na prawy bok (strona ciepła) patrząc na urządzenie od strony portów 10/100/1000 przy umieszczeniu urządzenia w poziomie zgodnie z zaleceniami producenta (jak na poniższym schemacie) lub z obu boków urządzenia do tyłu lub urządzenie może nie być wyposażone w wentylatory, Funkcja automatycznego przełączania MDI/MDIX na portach 10/100/1000, Obsługa standardu 802.1p Pojemność pamięci adresów MAC zapewniająca pracę urządzenia w trybie przełączania pakietów w sieci składającej się minimum z 800 urządzeń, Kabel do podłączenia urządzenia do portu szeregowego komputera, Kabel zasilający lub zasilacz do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V, |
| 5. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji - minimum 3 lata, Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web) w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia, |

| 5. Aktywne urządzenie sieciowe – Typ II | Ilość – 4 sztuki |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Przełączanie pakietów w warstwie 2 typu store and forward dla sieci opartych o standard Ethernet minimum 10/100/1000 (802.3, 802.3u, 802.3ab) przy wykorzystaniu kabli miedzianych, Obsługa minimum 8 portów w standardzie Ethernet 10/100/1000 zakończonych gniazdami RJ-45. |
| 2. | Certyfikaty i standardy: 1. Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001, 2. Urządzenie lub zasilacz sieciowy urządzenia musi posiadać znak CE. |
| 3. | Inne: Pojemność pamięci adresów MAC minimum 2k, Funkcja automatycznego przełączania MDI/MDIX na wszystkich portach, Obsługa autonegocjacji prędkości pracy danego portu i dupleksu, obsługa dużych pakietów, Obudowa biurkowa umożliwiająca zawieszenie urządzenia na ścianie biurka, Kabel zasilający lub zasilacz do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V, |
| 4. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji – minimum 3 lata, Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia. |

| 6. Moduł XFP | Ilość – 1 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Moduł rozszerzający możliwości aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego przełączników sieciowych HP z serii E4210G o możliwość podłączenia do przełącznika transiverów zgodnych ze złączem XFP, moduł musi być wyposażony w 2 porty XFP jak między innymi JE049A, |
| 2. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji – minimum 3 lata, Usunięcie awarii – maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia, |

| 7. Konwerter Xenpak | Ilość – 2 komplety |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Konwerter standardu XENPAK na standard SFP+ umożliwiający instalacje w konwerterze transiverów w standardzie SFP+, obudowa konwertera musi umożliwiać jego instalację w przełączniku sieciowym 3Com 4200G, jak między innymi XENPAK OPTEC, 10G, Converter To SFP+, Transiver wykonany w standardzie SFP+ obsługujący transmisję danych z prędkością co najmniej 10Gbps za pośrednictwem wielomodowych włókien światłowodowych zakończony złączem LC, współpracujący z zaoferowanym konwerterem. Transiver musi być dostosowany do współpracy z urządzeniami HP jak między innymi SFP+ OPTEC, 10G, MM LC, 300m, TX850, DDM (SFP-10GBASE-SR) HP |
| 2. | Warunki gwarancji: Okres gwarancji – minimum 3 lata, |

| 8. Dysk twardy SSD | Ilość – 12 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Parametry: Pojemność nominalna dysku udostępniona użytkownikowi: minimum 220 GB, Technologia przechowywania danych: pamięć Flash, Interfejs: zgodny minimum z SATA-III, Rozmiar obudowy: 2,5 cala, Obsługa funkcji Trim. |
| 2. | Wydajność: minimum 10000 IOPS zarówno przy odczycie losowym, jaki i przy zapisie losowym przy bloku 4kB. |
| 3. | Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata, |

| 9. Dysk twardy 2,5 cala | Ilość – 4 sztuki |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Parametry: Pojemność nominalna dysku: minimum 500 GB, Technologia przechowywania danych: na nośniku magnetycznym, Interfejs: zgodny minimum z SATA-II, Rozmiar obudowy: 2,5 cala, |
| 2. | Wydajność: minimum 7500 punktów w teście PCMark 05 HDD Score. |
| 3. | Warunki gwarancji: 1. Gwarancja - minimum 3 lata, 2. W przypadku uszkodzenia dysku twardego co najmniej nośnik magnetyczny z dysku musi pozostać u Zamawiającego, |

| 10. Zewnętrzna nagrywarka BluRay | Ilość – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Parametry: Odczytywane formaty co najmniej: BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-RW, CD-ROM, CD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD+R Obsługiwane formaty zapisu: BD-R z prędkością co najmniej 6x, BD-R DL z prędkością co najmniej 4x, BD-RE z prędkością co najmniej 2x, BD-RE DL z prędkością co najmniej 2x, DVD+/-R z prędkością co najmniej 8x, DVD+/-RW z prędkością co najmniej 6x, DVD+/-R DL z prędkością co najmniej 4x, CD-R z prędkością co najmniej 24x, CD-RW z prędkością co najmniej 16x Interfejs: zgodny minimum z USB 2.0, |
| 2. | Obudowa: umożliwiająca przenoszenie urządzenia i podłączanie do różnych komputerów za pomocą złącza USB i użytkowanie urządzenia bez konieczności otwierania obudowy komputera i montażu urządzenia wewnątrz obudowy. |
| 3. | Zasilanie: poprzez port USB |
| 4. | Inne: Kabel USB do podłączenia urządzenia do komputera. |
| 5. | Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata, |

| 11. Wewnętrzna nagrywarka BluRay | Ilość – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Parametry: Odczytywane formaty co najmniej: BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-RW, CD-ROM, CD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD+R Obsługiwane formaty zapisu: BD-R z prędkością co najmniej 10x, BD-R DL z prędkością co najmniej 6x, BD-RE z prędkością co najmniej 2x, BD-RE DL z prędkością co najmniej 2x, DVD+/-R z prędkością co najmniej 12x, DVD+/-RW z prędkością co najmniej 6x, CD-R z prędkością co najmniej 32x, CD-RW z prędkością co najmniej 16x Interfejs: zgodny minimum z SATA-II, Raportowanie błędów odczytu do oprogramowania uruchomionego na komputerze pozwalającego sprawdzić jakość zapisu wykonanego na nośniku optycznym (dla BluRay parametry LDC i BIS, dla DVD parametry PI Errors, PI Failures) jak między innymi iHBS212. |
| 2. | Obudowa: umożliwiająca montaż nagrywarki w standardowej wnęcę 5 ¼ cala wewnątrz obudowy komputera |
| 3. | Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata, |

| 12. Czytnik kodów kreskowych | Ilość – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Czytnik ręczny, Obsługa kodów kreskowych 1D i 2D tj. kodów zapisanych w standardach minimum UPC, EAN, Code 39, Code 128, PDF-417, Data Matrix, QR Code, bez konieczności odpowiedniego ustawienia kodu względem czytnika, Maksymalny zakres odczytu nie mniejszy jak 15 cm, Skanowanie obrazu wielokierunkowo lub poprzez skanowanie całej powierzchni jednocześnie, Odporność na wielokrotny upadek minimum z 1.5m, Minimum możliwość podłączenia do portu USB komputera, Dostępne sterowniki minimum do systemu Windows XP i Windows 7 64 bit, wraz ze sterownikiem emulującym port szeregowy w komputerze przy podłączeniu urządzenia do portu USB, Zasilanie z portu USB, Waga urządzenia nie większa niż 250g, Zgodność z API Motorola Scanner Software Developer Kit i oprogramowaniem wykorzystującym ten interfejs programistyczny. |
| 2. | Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata, |

| 13. Dodatkowa serwerowa pamięć RAM | Ilość – 12 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Ogólne wymagania: pamięć RAM kompatybilna z aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego serwerem IBM x3650 m3 |
| 2. | Pojemność pojedynczego modułu pamięci: 8GB |
| 3. | Typ pamięci: LP RDIMM z obsługą ECC, DDR3 1333Mhz, dual rank x4, CL9, 1.35V |
| 4. | Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata, |

| 14. Adapter do przełącznika konsol KVM | Ilość – 4 sztuki |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Parametry: 1. Konwersja sygnału VGA, sygnału klawiatury i myszy i przesyłanie tych sygnałów po przez skrętkę czteroparową Cat5+ do przełącznika konsol KVM, 2. Możliwość podłączenia adaptera do gniazda VGA serwera, 3. Możliwość podłączenia adaptera do gniazda USB serwera w celu emulacji klawiatury i myszy, 4. Kompatybilność z HP KVM Console Switch 2x16 port. jak między innymi 336047-B21 |
| 2. | Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata, |

| 15. Taśma LTO-3 | Ilość – 6 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Parametry: Pojemność 400GB przed kompresją, Pół calowa konstrukcja kartridża, Minimum kompatybilność z napędami taśmowymi LTO-3. |

| 16. Telefon VoIP | Ilość – 8 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Realizowanie połączeń głosowych poprzez sieć komputerową minimum za pomocą protokołu SIP i SCCP, Obsługa technologii VLAN, Obsługa kodeków minimum g711a/u, g729 z możliwością wymuszenia pracy z kodekiem g711a/u, Wysoka jakość transmitowanego głosu z możliwością regulacji poziomu głośności słuchawki, poziomu czułości mikrofonu, głośności sygnału wywołania, Funkcja głośnomówiąca, Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego, Obsługa technologii zasilania urządzenia przez sieć zgodnie z 802.3af (PoE), Obsługa protokołów sieciowych TCP/IP/UDP minimum w zakresie protokołów SIP, SCCP, ARP, ICMP, klienta DHCP, DNS, SNTP, Obsługa minimum jednej linii VoIP. |
| 2. | Inne: Minimum jeden port RJ-45 Ethernet 10/100, Wyświetlacz minimum 2 wierszowy z możliwością wyświetlania minimum 16 znaków w wierszu lub ekran graficzny wielowierszowy, Przyciski służące do obsługi urządzenia tj. klawiatura numeryczna, klawisze funkcyjne, klawisze do zwiększania głośności w trakcie rozmowy, Obsługa funkcji przekierowania rozmowy zarówno z zapowiedzią, jak i bez zapowiedzi, funkcję wstrzymania, zawieszenia rozmowy, prezentacja numeru osoby dzwoniącej, Użytkownik musi mieć możliwość przejrzenia listy połączeń przychodzących odebranych i nieodebranych na ekranie telefonu, Użytkownik musi mieć możliwość skorzystania z funkcji redial w prosty sposób, Urządzenie musi być wyposażone w słuchawkę i inne niezbędne wyposażenie, Konfiguracja urządzenia musi się odbywać minimum za pomocą wbudowanej klawiatury, interfejsu Web z możliwością ustawienia hasła dla administratora, Aktualizacja oprogramowania urządzenia co najmniej przez interfejs Web. Zgodność z systemem Cisco Unified Communication podobnie jak 7906G. |
| 3. | Warunki gwarancji: gwarancja minimum 3 lata. |

| 17. Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych | Ilość – 250 licencji |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania antywirusowego Kaspersky End Point Security for Windows lub oprogramowanie równoważne z modułem heurystycznym umożliwiającym wykrywanie nieznanych zagrożeń, bez modułu firewalla lub z możliwością wyłączenia modułu firewalla. W ramach zaoferowanego oprogramowania Zamawiający musi mieć prawo do instalacji minimum 2 serwerów do zarządzania. |
| 2. | Obsługiwane systemy operacyjne: Równoważne oprogramowanie musi wspierać minimum Windows XP w wersji 32 bitowej, Windows Vista w wersji 32 bitowej, Windows 7 w wersji 32 i 64 bitowej |
| 3. | Pozostałe wymagania: Równoważne oprogramowanie musi posiadać funkcję centralnego zarządzania oprogramowaniem antywirusowym zainstalowanym na stacjach roboczych z następującymi możliwościami: tworzenie różnych profili ochrony dla poszczególnych grup komputerów, zablokowanie użytkownikowi możliwości modyfikacji ustawień oprogramowania antywirusowego, tworzenie raportów o stanie ochrony, ocena stanu ochrony z konsoli oprogramowania do zarządzania, zlecanie zadań do wykonania ręcznie oraz według harmonogramu, ocena stanu wykonania zleconych zadań, oprogramowanie w polskiej wersji językowej. Średnia wydajność skanowania dla rodziny zaoferowanego równoważnego oprogramowania na platformę Windows w teście organizacji VB100 przy skanowaniu na żądanie plików binarnych i systemowych musi być nie mniejsza jak 24 MB/s. Średnią należy wyliczyć na podstawie dostępnych wyników testów z ostatniego roku na oprogramowaniu dla platformy Windows. Oprogramowanie równoważne musi mieć ugruntowaną pozycję na ryku i być oferowane co najmniej od 3 lat od dnia złożenia oferty. |
| 4. | Certyfikaty: Oferowane oprogramowanie równoważne musi posiadać aktualny certyfikat ICSA, Rodzina zaoferowanego równoważnego oprogramowania pracującego na platformie Windows musi wykazać się, iż minimum 80% testów VB100 zostało zakończonych przyznaniem znaku VB100 w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku do wszystkich prób przeprowadzonych przez organizacje VB100 na tej rodzinie oprogramowania w okresie ostatnich 3 lat. |
| 5. | Okres aktualizacji oprogramowania: jeden rok, koniec okresu aktualizacji oprogramowania nie może być wcześniejszy jak 31-12-2013 r. w przypadku instalacji oprogramowania później niż 01-01-2013 r. |

| 18. Oprogramowanie antywirusowe dla serwerów plików | Ilość – 2 licencje |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security for Windows (for File Servers) lub oprogramowanie równoważne z modułem heurystycznym umożliwiającym wykrywanie nieznanych zagrożeń, bez modułu firewalla lub z możliwością wyłączenia modułu firewalla. |
| 2. | Obsługiwane systemy operacyjne: Równoważne oprogramowanie musi wspierać minimum Windows 2003 w wersji 32 i 64 bitowej, Windows 2008 w wersji 32 i 64 bitowej, Windows 2012. |
| 3. | Pozostałe wymagania: Równoważne oprogramowanie musi posiadać funkcję centralnego zarządzania oprogramowaniem antywirusowym na jednej konsoli wraz z zaoferowaniem oprogramowaniem antywirusowym dla stacji roboczych z następującymi możliwościami: tworzenie różnych profili ochrony dla poszczególnych grup komputerów, zablokowanie użytkownikowi możliwości modyfikacji ustawień oprogramowania antywirusowego, tworzenie raportów o stanie ochrony, ocena stanu ochrony z konsoli oprogramowania do zarządzania, zlecanie zadań do wykonania ręcznie oraz według harmonogramu, ocena stanu wykonania zleconych zadań, oprogramowanie musi być dostępne zarówno w angielskiej, jaki i w polskiej wersji językowej. Oprogramowanie równoważne musi mieć ugruntowaną pozycję na ryku i być oferowane co najmniej od 3 lat od dnia złożenia oferty. |
| 4. | Certyfikaty: Rodzina zaoferowanego równoważnego oprogramowania pracującego na platformie Windows musi wykazać się, iż minimum 80% testów VB100 zostało zakończonych przyznaniem znaku VB100 w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku do wszystkich prób przeprowadzonych przez organizacje VB100 na tej rodzinie oprogramowania w okresie ostatnich 3 lat. Rodzina zaoferowanego równoważnego oprogramowania musi posiadać aktualny certyfikat ICSA. |
| 5. | Okres aktualizacji oprogramowania: jeden rok, koniec okresu aktualizacji oprogramowania nie może być wcześniejszy jak 31-12-2013r. w przypadku instalacji oprogramowania później niż 01-01-2013 r. |

| 19. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera poczty i oprogramowanie do filtrowania niechcianych wiadomości e-mail | Ilość – 250 licencji |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania antywirusowego i antyspamowego GFI MailEssentials UnifiedProtection wraz z ubezpieczeniem wersji na okres jednego roku z 3 modułami skanującymi – trzeci moduł Norman Antivirus lub oprogramowanie równoważne zawierające moduł filtrowania niechcianych wiadomości email i moduł ochrony antywirusowej lub niezależne oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe o następujących możliwościach: Moduł/oprogramowanie antywirusowe: musi być wyposażone w moduł heurystyczny umożliwiający wykrywanie nieznanych zagrożeń, moduł skanujący oprogramowania lub jeden z modułów w przypadku oprogramowania wyposażonego w więcej modułów skanujących musi pochodzić od innego producenta w porównaniu do zaoferowanego oprogramowania dla stacji roboczych. Moduł/oprogramowanie antyspam: o podobnej funkcjonalności i efektywności filtrowania niechcianych wiadomości e-mail jak oprogramowanie GFI. |
| 2. | Obsługiwane oprogramowanie: Równoważne oprogramowanie musi wspierać minimum Windows 2003 w wersji 32 bitowej, Windows 2008 w wersji 32 bitowej, Exchange 2003. |
| 3. | Technologia skanowania i filtrowania: Równoważne oprogramowanie musi pracować minimum poprzez interfejs API oprogramowania Exchange. |
| 4. | Pozostałe wymagania: Równoważny moduł/oprogramowanie antywirusowe musi zapewniać co najmniej możliwość konfiguracji zachowań w przypadku natrafienia na zawirusowany email, zaszyfrowany załącznik, ustalanie harmonogramu aktualizacji baz sygnatur wirusów, funkcję usuwania skryptów z treści wiadomości e-mail w formacie HTML, skanowanie treści wiadomości e-mail wraz z załącznikami. Równoważny moduł/oprogramowanie antyspam musi umożliwiać co najmniej konfigurację białych/czarnych list, konfigurację zachowania systemu w zakresie znakowania wiadomości niechcianych i automatycznego ich umieszczania w folderze wiadomości śmieci oraz być wyposażone w moduł automatycznego wykrywania wiadomości niechcianych pracujący ze skutecznością co najmniej 95% bez konieczności jego konfigurowania czy uczenia. Równoważne oprogramowanie musi być dostarczone w co najmniej angielskiej wersji językowej. |
| 5. | Certyfikaty: Równoważny moduł/oprogramowanie antywirusowe musi posiadać aktualny certyfikat ICSA na co najmniej jeden moduł skanujący, rodzina modułu skanującego równoważnego oprogramowania lub rodziną jednego z jego modułów w przypadku oprogramowania równoważnego wyposażonego w więcej modułów musi wykazać się, iż minimum 85% testów VB100 zostało zakończonych przyznaniem znaku VB100 w okresie ostatnich 3 lat w stosunku do wszystkich prób przeprowadzonych przez organizacje VB100 na tej rodzinie oprogramowania w okresie ostatnich 3 lat. |
| 6. | Okres aktualizacji oprogramowania: jeden rok, koniec okresu aktualizacji oprogramowania nie może być wcześniejszy jak 20-12-2013 r. w przypadku instalacji oprogramowania później niż 20-12-2012 r. |

| 20. Oprogramowanie biurowe | Ilość – 15 licencji |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard PL (licencja musi zawierać prawo do downgrade’u co najmniej do wersji 2007 ww. oprogramowania) lub oprogramowanie równoważne o podobnej funkcjonalności wyposażone w interfejs API zgodny z oprogramowaniem Office. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla użytkowników z zakresu obsługi i eksploatacji tego oprogramowania. |
| 2. | Platforma systemowa: co najmniej Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
| 3. | Typ licencjonowania: Grupowe, bezterminowe. |

| 21. Oprogramowanie do edycji PDF | Ilość – 1 licencja |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: oprogramowanie Acrobat X Pro lub oprogramowanie równoważne pozwalające edytować, tworzyć, opracowywać interaktywne formularze, które mogą być wypełniane przez inne osoby w formacie PDF. |
| 2. | Pozostałe: Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, jeśli taka wersja istnieje, w przeciwnym przypadku w angielskiej wersji językowej. |
| 3. | Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub korporacyjna bezterminowa. |
| 4. | Platforma systemowa: co najmniej Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |

| 22. Oprogramowanie do obsługi nagrywania płyt optycznych CD/DVD/BluRay | Ilość – 1 licencja |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: oprogramowanie Nero lub oprogramowanie równoważne pozwalające nagrywać dane na płytach CD/DVD/BluRay, umożliwiające nagrywanie płyt o zwiększonej trwałości podobnie jak Nero SecurDisc 3.0, umożliwiające skanowanie powierzchni płyt i kontrolę jakości nagranych danych na nośnikach w celu określenia czy dane należy przenieść na nowy nośnik. |
| 2. | Pozostałe: Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, jeśli taka wersja istnieje, w przeciwnym przypadku w angielskiej wersji językowej. |
| 3. | Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub korporacyjna bezterminowa. |
| 4. | Platforma systemowa: co najmniej Windows XP, Windows 7 64 bit |

| 23. Środowisko programistyczne | Ilość – 1 licencja |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: oprogramowanie Visual Studio Professional lub oprogramowanie równoważne pozwalające tworzyć aplikacje na platformę Windows oraz aplikacje webowe wykorzystując do tego celu języki programowania Visual Basic i Visual #, zawierające zintegrowane środowisko programistyczne upraszczające tworzenie oprogramowania poprzez podpowiadanie składni, debugowanie i wdrażanie aplikacji. |
| 2. | Pozostałe: Oprogramowanie w angielskiej wersji językowej. |
| 3. | Typ licencjonowania: grupowa bezterminowa. |
| 4. | Platforma systemowa: co najmniej Windows XP, Windows 7 64 bit |

| 24. Aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu monitoringu wizyjnego | Ilość – 1 licencja |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania go1984 edycja Ultimate w wersji 3.xx dająca prawo do korzystania z nowych wersji oprogramowania powstałych minimum w okresie jednego roku od dostawy lub oprogramowanie równoważne o podobnej funkcjonalności w zakresie obsługi kamer IP, wideoserwerów IP, metod składowania i prezentacji danych, obsługi wielu monitorów, obsługi strumieni video kodowanych kodekiem H.264. |
| 2. | Pozostałe: Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, jeśli taka wersja istnieje, w przeciwnym przypadku w angielskiej wersji językowej. |
| 3. | Platforma systemowa: co najmniej Windows 7 |
| 4. | Pozostałe wymagania: oprogramowanie należy dostarczyć w takim terminie, aby na minimum jeden rok przedłużyć prawo do korzystania z nowszych wersji oprogramowania po upływie terminu ważności poprzednio zakupionej przez Zamawiającego aktualizacji, tj. minimum od 10.12.2012 r. |

| 25. Oprogramowanie do przeprowadzania audytu i kontroli działań użytkowników na stacjach roboczych | Ilość – 1 komplet |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: 160 dodatkowych licencji do oprogramowania Statlook rozszerzających maksymalną liczbę komputerów (agentów), jakie mogą być monitorowane wraz z ubezpieczeniem wersji na okres co najmniej jednego roku dające prawo do aktualizacji wersji oprogramowania (asysta serwisową) lub oprogramowanie równoważne o funkcjonalności umożliwiającej w szczególności: przeprowadzanie audytu oprogramowania na komputerach użytkowników, przeprowadzanie audytu sprzętu, monitoring zmian w konfiguracji komputerów, monitoring pracy użytkowników, monitoring i raportowanie czasu wykorzystania poszczególnych aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem czasu przeglądania Internetu ze wskazaniem odwiedzanych stron przez użytkowników, monitoring i raportowanie wydruków wraz z informacją o tytułach wydruków i liczbie wydrukowanych stron, monitoring i raportowanie użycia nośników wymiennych wraz z informacją, jakie pliki zostały otworzone/zapisane, moduł help-desk’u umożliwiający zgłaszanie przez pracowników problemów i obsługę zgłaszanych problemów przez pracowników obsługi technicznej, moduł raportowania obejmujący wszelkie aspekty związaniem z audytami oprogramowania, bieżącą konfiguracją monitorowanych komputerów (sprzętową i programową), moduł umożliwiający rejestrowanie posiadanych licencji na oprogramowanie. Funkcjonalność audytu oprogramowania musi wspierać administratora w ocenie stanu legalności zainstalowanego oprogramowania poprzez rozróżnienie programów komercyjnych od programów, które mogą być użytkowane bez opłat, moduł audytu oprogramowania musi uwzględniać części składowe wchodzące w skład danego pakietu oprogramowania i raportować je w postaci jednego wpisu. Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem musi być odpowiednio zabezpieczona przed podsłuchem i przejęciem przez obcy serwer. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać obsługę minimum 180 stacji roboczych i co najmniej 2 konsole administratora wraz z prawem do instalacji aktualizacji przez okres minimum jednego roku. |
| 2. | Platforma systemowa: minimum Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |

| 26. Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizację | Ilość – 1 komplet |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: Oprogramowanie VMware Essentials Plus Kit wraz z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku od daty jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania, gdy taka wersja zostanie opublikowana lub oprogramowanie równoważne dające prawo do jego instalacji na minimum 3 serwerach fizycznych, obsługujące co najmniej 2 wielordzeniowe procesory fizyczne na każdym serwerze, bez ograniczeń na liczbę rdzeni, umożliwiające przypisanie co najmniej 8 procesorów i 32GB pamięci RAM do każdej maszyny wirtualnej wykreowanej w tym oprogramowaniu w miarę dostępnych zasobów serwera fizycznego, z możliwością obsługi nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych, umożliwiające bezpośrednie podłączenie urządzenia serwera fizycznego (np. karty SCSI, napędu taśmowego podłączonego do karty SCSI w serwerze fizycznym) do wykreowanej maszyny wirtualnej, tak aby ta maszyna sterowała urządzeniem w sposób wyłączny i bezpośrednio za pośrednictwem właściwych sterowników dla ww. urządzenia, z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku od jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania, gdy taka wersja zostanie opublikowana, oprogramowanie równoważne musi zapewniać podobną wydajność pracy wykreowanych na nim maszyn wirtualnych. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać wsparcie dla systemów operacyjnych Windows, Linux, Novell NetWare, UnixWare 7. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla administratorów z zakresu obsługi i eksploatacji tego oprogramowania. |
| 2. | Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub równoważna bezterminowa (nie przywiązana do sprzętu fizycznego) |

| 27. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych | Ilość – 1 komplet |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Wymagania ogólne: Oprogramowanie Symantec Backup Exec Small Business Edition wraz z jednym dodatkowym agentem umożliwiającym objęcie backupem 1 dodatkowego serwera pracującego pod kontrolą systemu Windows. Oprogramowanie musi zapewniać ochronę aplikacji Exchange, Active Directory, MS SQL Server. Oprogramowanie i agenty muszą być dostarczone wraz z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 rok lub oprogramowanie równoważne zapewniające ochronę minimum 2 systemów Windows wraz z oprogramowaniem Active Directory, MS SQL Server, Exchange zapewniające możliwość składowania kopii zapasowych na wskazanym dysku lub puli dysków, składowania kopii zapasowych na taśmie streamera, składowania kopii zapasowych równolegle na dyskach, jak i taśmie streamera. Oprogramowanie równoważne musi obsługiwać technologię VSS podczas tworzenia kopii oraz współpracować co najmniej z Windows 2008 Server. Oprogramowanie równoważne musi być dostarczone wraz z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać odzyskiwanie pojedynczych obiektów z utworzonego archiwum (pliki, wiadomości email) oraz odzyskiwanie całości zarchiwizowanych danych do oryginalnej lub alternatywnej lokalizacji. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać archiwizacje pojedynczych wskazanych plików, baz danych, zapewniać archiwizację pełną i przyrostową oraz pracę wg harmonogramu. Oprogramowanie równoważne musi współpracować z streamerem LTO-3 będącym w posiadaniu Zamawiającego. Przewidywany miesięczny wolumen danych, które będą składowane wynosi około 3TB. |
| 2. | Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub równoważna bezterminowa (nie przywiązana do sprzętu fizycznego) |

Tabela nr 2 - Warunki realizacji umowy - Szczegółowy podział dostaw do poszczególnych lokalizacji dla części II

| L.P. | Asortyment – Sprzęt i oprogramowanie | Ilość ogółem | Adres miejsca dostawy i liczba sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dostarczanego do wskazanego miejsca |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A | Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171B |
| 1 | Monitor LCD | 10 szt. | 7 | 3 |
| 2 | Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno białych i w skali szarości | 10 szt. | 7 | 3 |
| 3 | Sieciowy serwer plików NAS | 1 szt. | 0 | 1 |
| 4 | Aktywne urządzenie sieciowe – Typ I | 1 szt. | 0 | 1 |
| 5 | Aktywne urządzenie sieciowe – Typ II | 4 szt. | 2 | 2 |
| 6 | Moduł XFP | 1 szt. | 0 | 1 |
| 7 | Konwerter Xenpak | 2 szt. | 0 | 2 |
| 8 | Dysk twardy SSD | 12 szt. | 4 | 8 |
| 9 | Dysk twardy 2,5 cala | 4 szt. | 0 | 4 |
| 10 | Zewnętrzna nagrywarka BluRay | 1 szt. | 0 | 1 |
| 11 | Wewnętrzna nagrywarka BluRay | 1 szt. | 0 | 1 |
| 12 | Czytnik kodów kreskowych | 1 szt. | 0 | 1 |
| 13 | Dodatkowa serwerowa pamięć RAM | 12 szt. | 0 | 12 |
| 14 | Adapter do przełącznika konsol KVM | 4 szt. | 0 | 4 |
| 15 | Taśma LTO-3 | 6 szt. | 0 | 6 |
| 16 | Telefon VoIP | 8 szt. | 0 | 8 |
| 17 | Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych | 250 licencji | 0 | 250 |
| 18 | Oprogramowanie antywirusowe dla serwerów plików | 2 licencje | 0 | 2 |
| 19 | Oprogramowanie antywirusowe dla serwera poczty i oprogramowanie do filtrowania niechcianych wiadomości e-mail | 250 licencji | 0 | 250 |
| 20 | Oprogramowanie biurowe | 15 licencji | 0 | 15 |
| 21 | Oprogramowanie do edycji PDF | 1 licencja | 0 | 1 |
| 22 | Oprogramowanie do obsługi nagrywania płyt optycznych CD/DVD/BluRay | 1 licencja | 0 | 1 |
| 23 | Środowisko programistyczne | 1 licencja | 0 | 1 |
| 24 | Aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu monitoringu wizyjnego | 1 licencja | 0 | 1 |
| 25 | Oprogramowanie do przeprowadzania audytu i kontroli działań użytkowników na stacjach roboczych | 1 kompl. | 0 | 1 |
| 26 | Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizację | 1 kompl. | 0 | 1 |
| 27 | Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych | 1 kompl. | 0 | 1 |

Numer sprawy: 43/2012				                                     Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

na

dostawę infrastruktury informatycznej dla

Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Odpowiadając na ogłoszenie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy ww. przetargu nieograniczonego przedkładam/przedkładamy* niniejszą ofertę.

Nazwa Wykonawcy:...........................................................................................................

siedziba Wykonawcy..........................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich Wykonawców                        z określeniem nazwy i siedziby, ze wskazaniem Wykonawcy - Pełnomocnika i poniżej jego dane)

Adres korespondencyjny: ...........................................................................................................................................................................

Kraj/Województwo:...............................................................

TEL.. ……………………………………………………………………………    FAKS ………………………………………………………………………

REGON:……………………………………………………………………..**    NIP: ……………………………………………………………………**

** Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają

1.	Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałam się/zapoznałem się/zapoznaliśmy się* z SIWZ i akceptuję/ akceptujemy* wszystkie warunki w niej zawarte.

2.	Oferuję/oferujemy* wykonanie ww. przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie                                 z postanowieniami SIWZ za cenę:

(Uwaga! Wykonawca wypełnia tylko cenę ofertową brutto części, na którą/e składa ofertę).

a)	cena ofertowa brutto części I (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za dostawę macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN wynosi: ….................... zł,

(słownie …........………................…..............................................),

b)	cena ofertowa brutto części II (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wynosi: …................zł,

(słownie .………................….......................................................................).

## 3.	Gwarantuję/gwarantujemy* utrzymanie stałych cen jednostkowych brutto, o których mowa                           w Formularzu cenowym dla części I/Formularzu cenowym dla części II* przez cały okres trwania Umowy.

4.	Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałam się/zapoznałem się/zapoznaliśmy się* z postanowieniami wzoru umowy dla części I / części II*, która jest częścią SIWZ i zobowiązuję się/zobowiązujemy się*             w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

5.	Oświadczam/oświadczamy*, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję/poinformujemy* o nich Zamawiającego.

6.	Zgadzam/zgadzamy* się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni od daty ustalonej w SIWZ na złożenie oferty oraz oświadczam/oświadczamy*, że oferta pozostanie dla mnie/nas* wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą.

7. 	Oświadczam/oświadczamy*, że:

całość zamówienia wykonam/my* własnymi siłami*

(jeżeli nie, poniżej Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom)

Powierzę/powierzymy* podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………

- Do niniejszego formularza przedkładam/przedkładamy* załączniki zgodnie z pkt 10.1.,10.2., 10.3. i 10.4 SIWZ.

- Przy zaistnieniu okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 1 i 1a ustawy proszę/prosimy* zwrócić wadium na konto: Nr ....................................................................................................................***

W Banku......................................................................................................................***

............................................., ............... 2012 r.   	 .……….............................................

miejscowość                                         data	                         podpis i pieczątka Wykonawcy

*     niepotrzebne skreślić

**   Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają

*** dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu

Nr sprawy: 43/2012							Załącznik nr 3a do SIWZ/

Załącznik nr 2a do Umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWY dla Części I

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .....................................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby)

Oświadczam/oświadczamy, że w ramach niniejszego zamówienia dostarczymy macierz dyskową oraz infrastrukturę SAN, spełniającą minimalne wymagania SOPZ.

Na potwierdzenie spełniania wymagań zawartych w SOPZ, Wykonawca wypełnia poniższą tabelę.

Wykonawca podaje nazwę producenta i model dla zaoferowanej macierzy dyskowej oraz infrastruktury SAN. Komponenty i informacje, które należy opisać, są wyszczególnione w tabeli. W przypadku rozbudowy standardowo produkowanego urządzenia w zakresie przewidzianym w SOPZ o dodatkowe elementy, należy je wymienić w części pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ.

Ww. informacje muszą umożliwić Zamawiającemu w sposób jednoznaczny identyfikację oferowanego asortymentu i dokonanie oceny spełniania przez oferowane przedmioty wymagań opisanych w części I SOPZ.

| Macierz Producent i model ……………………………. | Ilość – 1 sztuka | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry wydajnościowe: ................................................ (wydajność odczytu losowego przy wielkości bloku 4kB, maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operację odczytu losowego jednocześnie (w przypadku macierzy wyposażonej w funkcje auto tiering należy podać oba wyniki – dla dysków szybszych i dla dysków wolniejszych )) ................................................ (wydajność odczytu losowego przy wielkości bloku 64kB, maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operację odczytu losowego jednocześnie (w przypadku macierzy wyposażonej w funkcje auto tiering należy podać oba wyniki – dla dysków szybszych i dla dysków wolniejszych)) ................................................ (wydajność odczytu sekwencyjnego przy wielkości bloku 64kB, maksymalnie przy 1 wątku realizującym operację odczytu sekwencyjnego) ................................................ (wydajność zapisu losowego przy wielkości bloku 4kB, maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operację odczytu losowego jednocześnie(w przypadku macierz wyposażonej w funkcje auto tiering należy podać oba wyniki – dla dysków szybszych i dla dysków wolniejszych)) ................................................ (wydajność zapisu losowego przy wielkości bloku 64kB, maksymalnie przy 64 jednoczesnych wątkach realizujących operację odczytu losowego jednocześnie (w przypadku macierzy wyposażonej w funkcje auto tiering należy podać oba wyniki – dla dysków szybszych i dla dysków wolniejszych)) ................................................ (wydajność zapisu sekwencyjnego przy wielkości bloku 64kB, maksymalnie przy 1 wątku realizującym operację zapisu sekwencyjnego) ................................................ (nazwa i wersja oprogramowania użytego do wykonania pomiarów oraz rozmiar pliku testowego i typ ochrony RAID użytej podczas testów) | www ………… lub…………….. …………………. |
|  | Parametry techniczne: ................................................ (rozmiar przestrzeni dyskowej możliwej do udostępnienia dla serwerów przy założeniu, że cała przestrzeń jest chroniona za pomocą odpowiedniego RAID oraz jest zapewnione zabezpieczenie Spare – podać poziom RAID oraz rozmiar przestrzeni Spare oraz sposób jej realizacji, w przypadku macierzy wyposażonej w funkcje auto tiering ww. wartości należy podać osobno dla dysków szybkich (SSD) i osobno dla dysków wolnych (magnetycznych)) ................................................ (całkowita ilość dysków twardych i ich pojemność z podziałem na typ dysków) ................................................ (typ i liczba zainstalowanych kontrolerów, tryb pracy kontrolerów, ilość zainstalowanej pamięci cache ) ................................................ (czas ochrony zawartości pamięci cache lub opis sposobu zabezpieczenia zawartości pamięci cache przed utratą danych w momencie zaniku zasilania) ................................................ (liczba interfejsów FC, Ethernet, liczba interfejsów służących do podłączenia zewnętrznych półek dyskowych wraz z typem i obsługiwaną prędkością transmisji danych) ................................................ (licencjonowane funkcjonalności macierzy dostarczane wraz z macierzą ) ................................................ (funkcjonalności, o które można rozszerzyć macierz poprzez dokupienie odpowiednich licencji) ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) |  |

| 2. Przełącznik Fibre Channel Producent i model ……………………………. | Ilość – 2 sztuki | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry techniczne: ................................................ (liczba aktywnych portów wraz z typem zainstalowanych transiverów) ................................................ (możliwość podłączenia przełącznika do innych przełączników FC) ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 3. Karta serwerowa Fibre Channel HBA Producent i model ……………………………. | Ilość – 2 sztuki | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

* Dla każdej pozycji asortymentu należy podać adres podstrony producenta, na której znajdują się informacje potwierdzające parametry wskazane przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowym,                 a w przypadku gdy zawarte na stronie producenta informacje odnoszące się do danego asortymentu będą nieaktualne, podać nazwy dokumentów/numery załączników załączonych do oferty, które  wskazane przez Wykonawcę parametry potwierdzają. Po wyczerpaniu procedury przewidzianej                w art. 87 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, której treść nie odpowiada treści zawartej w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

..............................., ............... 2012 r. 		            ……..............................................................

miejscowość ,                data                               			podpis i pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: 43/2012							Załącznik nr 3b do SIWZ/

Załącznik nr 2b do Umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWY dla Części II

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .....................................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby)

Oświadczam/oświadczamy, że w ramach niniejszego zamówienia dostarczymy sprzęt komputerowy                    i oprogramowanie, spełniające minimalne wymagania SOPZ.

Na potwierdzenie spełniania wymagań zawartych w SOPZ Wykonawca wypełnia poniższą tabelę. Wykonawca podaje nazwę producenta i model dla zaoferowanego Sprzętu lub nazwę producenta i nazwę oprogramowania dla zaoferowanego oprogramowania oraz inne wymagane w formularzu informacje. Komponenty i informację, które należy opisać są wyszczególnione w Tabeli. W przypadku rozbudowy standardowo produkowanego urządzenia w zakresie przewidzianym w SOPZ o dodatkowe elementy, należy je wymienić w części pozostałe niestandardowe komponenty/informacje mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ dla każdego urządzenia.

Ww. informacje muszą umożliwić Zamawiającemu w sposób jednoznaczny identyfikację oferowanego asortymentu i dokonanie oceny spełniania przez oferowane przedmioty minimalnych wymagań opisanych w części II SOPZ.

| 1. Monitor LCD Producent i model ……………………………. | Ilość – 10 sztuk | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 2. Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno-białych i w skali szarości Producent i model ……………………………. | Ilość – 10 sztuk | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 3. Sieciowy serwer plików NAS Producent i model ……………………………. | Ilość – 1 sztuka | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (liczba i typ zainstalowanych dysków twardych) ................................................ (możliwa do uzyskania wydajność transferu danych) ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 4. Aktywne urządzenie sieciowe – Typ I Producent i model ……………………………. | Ilość – 1 sztuka | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (sposób przepływu powietrza chłodzącego) ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 5. Aktywne urządzenie sieciowe – Typ II Producent i model ……………………………. | Ilość – 4 sztuki | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 6. Moduł XFP Producent i model ……………………………. | Ilość – 1 sztuka | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 7. Konwerter Xenpak Producent i model ……………………………. | Ilość – 2 kpl. | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (model transivera SPF+ wchodzącego w skład kompletu) ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 8. Dysk twardy SSD Producent i model ……………………………. | Ilość – 4 sztuki | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność dysku twardego: ……………………….. IOPS przy odczycie losowym z blokiem 4kB …………..…………… IOPS przy zapisie losowym z blokiem 4kB | www ………… lub…………….. …………………. |
| 2. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) |  |

| 9. Dysk twardy 2,5 cala Producent i model ……………………………. | Ilość – 6 sztuk | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność dysku twardego: ……………. punktów w teście ……………………………………. | www ………… lub…………….. …………………. |
| 2. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) |  |

| 10. Zewnętrzna nagrywarka BluRay Producent i model ……………………………. | Ilość – 1 sztuka | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 11. Wewnętrzna nagrywarka BluRay Producent i model ……………………………. | Ilość – 1 sztuka | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 12. Czytnik kodów kreskowych Producent i model ……………………………. | Ilość – 1 sztuka | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 13. Dodatkowa serwerowa pamięć RAM Producent i model ……………………………. | Ilość – 12 sztuk | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pojemność pojedynczego modułu pamięci) ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 14. Adapter do przełącznika konsol KVM Producent i model ……………………………. | Ilość – 4 sztuki | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) |  |

| 15. Taśma LTO-3 Producent i model ……………………………. | Ilość – 6 sztuk | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) |  |

| 16. Telefon VoIP Producent i model ……………………………. | Ilość – 8 sztuk | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 17. Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 250 licencji | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 18. Oprogramowanie antywirusowe dla serwerów plików Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 2 licencje | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 19. Oprogramowanie antywirusowe dla serwera poczty i oprogramowanie do filtrowania niechcianych wiadomości e-mail Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 250 licencji | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 20. Oprogramowanie biurowe Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 15 licencji | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 21. Oprogramowanie do edycji PDF Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 1 licencja | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 22. Oprogramowanie do obsługi nagrywania płyt optycznych CD/DVD/BluRay Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 1 licencja | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 23. Środowisko programistyczne Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 1 licencja | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 24. Aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu monitoringu wizyjnego Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 1 licencja | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 25. Oprogramowanie do przeprowadzania audytu i kontroli działań użytkowników na stacjach roboczych Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 1 kpl. | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 26. Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizację Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 1 komplet | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

| 27. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych Producent i nazwa oprogramowania ……………………………. | Ilość – 1 komplet | Dokumenty na potwierdzenie spełniania wymogu SOPZ* |
| --- | --- | --- |
| 1. | ................................................ (pozostałe niestandardowe komponenty mające wpływ na spełnienie minimalnych wymagań określonych w SOPZ) | www ………… lub…………….. …………………. |

* Dla każdej z pozycji asortymentu należy podać adres podstrony producenta, na której znajdują się informacje potwierdzające funkcjonalność wskazaną przez Wykonawcę                     w Formularzu asortymentowym, a w przypadku gdy zawarte na stronie producenta informacje odnoszące się do danego asortymentu będą nieaktualne, podać nazwy dokumentów/numery załączników załączonych do oferty, które wskazane przez Wykonawcę parametry potwierdzają. Po wyczerpaniu procedury przewidzianej w art. 87 ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę, której treść nie odpowiada treści zawartej               w SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

..............................., ............... 2012 r. 		            ……..............................................................

miejscowość ,                data                               			podpis i pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: 43/2012	 	Załącznik nr 4a do SIWZ/	Załącznik nr 3a do Umowy

FORMULARZ CENOWY dla części I

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .....................................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby)

Wykonawca podaje w tabeli, w:

  - kolumnie 4 – cenę netto za 1 sztukę

  - kolumnie 5 – wartość netto = ilość ogółem (kol. 3) x cena netto za 1 sztukę (kol. 4)

  - kolumnie 6 – podatek VAT w %

  - kolumnie 7 – wartość brutto = wartość netto (kol. 5) + podatek VAT (kol. 6)

  - pozycji 4 – cenę ofertową brutto wynikającą z sumy wierszy z kolumny 7

W ramach niniejszego zamówienia dla części I oferujemy:

| L.P. | Sprzęt - macierz dyskowa oraz infrastruktura SAN | Liczba | Cena netto za 1 sztukęa | Wartość netto b (kol. 3 x kol. 4) | Podatek VAT (w %)c | Wartość bruttod (kol. 5 + kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Macierz dyskowa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Przełącznik Fibre Channel | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Karta serwerowa Fibre Chanel HBA | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

..............................., ............... 2012 r. 		                    .............................................................

miejscowość,                data                               		                         podpis i pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: 43/2012	 	Załącznik nr 4b do SIWZ/	Załącznik nr 3b do Umowy

FORMULARZ CENOWY dla części II

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .....................................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby)

Wykonawca podaje w tabeli, w:

- kolumnie 4 – cenę netto za 1 sztukę /1 licencję /1 komplet

- kolumnie 5 – wartość netto = ilość ogółem (kol. 3) x cena  netto za 1 sztukę /1 licencję/1 komplet (kol. 4)

- kolumnie 6 – podatek VAT w %

- kolumnie 7 – wartość brutto = wartość netto (kol. 5) + podatek VAT (kol. 6)

- pozycji 28 – cenę ofertową brutto wynikającą z sumy wierszy z kolumny  7

W ramach niniejszego zamówienia dla części II oferujemy:

| L.P. | Sprzęt i oprogramowanie | Liczba | Cena netto za 1 sztukę/ 1 licencję / 1 komplet a | Wartość netto b (kol. 3 x kol. 4) | Podatek VATc (w %) | Wartość bruttod (kol. 5 + kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Monitor LCD | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno białych i w skali szarości | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Sieciowy serwer plików NAS | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Aktywne urządzenie sieciowe – Typ I | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Aktywne urządzenie sieciowe – Typ II | 4 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Moduł XFP | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Konwerter Xenpak | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Dysk twardy SSD | 12 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Dysk twardy 2,5 cala | 4 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Zewnętrzna nagrywarka BluRay | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Wewnętrzna nagrywarka BluRay | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Czytnik kodów kreskowych | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Dodatkowa serwerowa pamięć RAM | 12 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Adapter do przełącznika konsol KVM | 4 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Taśma LTO-3 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Telefon VoIP | 8 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych | 250 licencji |  |  |  |  |
| 18 | Oprogramowanie antywirusowe dla serwerów plików | 2 licencje |  |  |  |  |
| 19 | Oprogramowanie antywirusowe dla serwera poczty i oprogramowanie do filtrowania niechcianych wiadomości e-mail | 250 licencji |  |  |  |  |
| 20 | Oprogramowanie biurowe | 15 licencji |  |  |  |  |
| 21 | Oprogramowanie do edycji PDF | 1 licencja |  |  |  |  |
| 22 | Oprogramowanie do obsługi nagrywania płyt optycznych CD/DVD/BluRay | 1 licencja |  |  |  |  |
| 23 | Środowisko programistyczne | 1 licencja |  |  |  |  |
| 24 | Aktualizacja oprogramowania do obsługi systemu monitoringu wizyjnego | 1 licencja |  |  |  |  |
| 25 | Oprogramowanie do przeprowadzania audytu i kontroli działań użytkowników na stacjach roboczych | 1 komplet |  |  |  |  |
| 26 | Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizację | 1 komplet |  |  |  |  |
| 27 | Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych | 1 komplet |  |  |  |  |
| 28 | CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

..............................., ............... 2012 r. 		                    .............................................................

miejscowość,                data                               		                         podpis i pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: 43/2012							Załącznik nr 5a do SIWZ

Uwaga! Niniejszy załącznik wypełniają Wykonawcy składający ofertę na część I.

Wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch dostaw macierzy dyskowej lub macierzy dyskowej i infrastruktury SAN, zwany dalej Wykazem,

na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 10.1.1. SIWZ

Nazwa Wykonawcy:.............................................................................................................

siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby)

Wykaz ma zawierać należycie wykonane co najmniej dwie dostawy macierzy dyskowej lub macierzy dyskowej i infrastruktury SAN, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz ich wartości.

Za jedną dostawę należy uznać dostawę będącą przedmiotem jednej umowy.

Uwaga: do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawa wykazana w tabeli została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru, itp.). Wykonawca powinien przyporządkować ww. dokument do odpowiedniej dostawy wskazanej w wykazie, np. poprzez wskazanie poz. z wykazu, której dotyczą.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów (wiedzę i doświadczenie) winien, w świetle art. 26 ust. 2b ustawy przedstawić Zamawiającemu dokument lub oświadczenie, np. zobowiązanie, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udzielający zasobu, z którego w sposób jednoznaczny i wiarygodny będzie wynikało, że zasoby, na które się powołuje, zostaną mu udostępnione na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia do realizacji tej części zamówienia publicznego do której zostały udostępnione oraz, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje.

W przypadku wykazania większej liczby zrealizowanych dostaw, Wykonawca może samodzielnie rozszerzyć poniższą tabelę.

| L.p. | Odbiorca | Przedmiot zamówienia (nazwa dostawy) | Data wykonania od ….... – do ...... (należy podać dzień, miesiąc i rok) | Opis zrealizowanej dostawy, w którym należy wykazać m.in. wartość brutto zrealizowanej dostawy macierzy dyskowej lub macierzy dyskowej i infrastruktury SAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. | ........................ ........................ |  | od...........do.............. od...........do.............. |  |

..............................., ............... 2012 r. 		            ……..............................................................

miejscowość ,                data                               			podpis i pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: 43/2012							Załącznik nr 5b do SIWZ

Uwaga! Niniejszy załącznik wypełniają Wykonawcy składający ofertę na część II.

Wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego 
lub oprogramowania, zwany dalej Wykazem,

na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 10.1.3. SIWZ.

Nazwa Wykonawcy:.............................................................................................................

siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby)

Wykaz ma zawierać należycie wykonane co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego 
lub oprogramowania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz ich wartości.

Za jedną dostawę należy uznać dostawę będącą przedmiotem jednej umowy.

Uwaga: do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawa wykazana w tabeli została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru, itp.). Wykonawca powinien przyporządkować ww. dokument do odpowiedniej dostawy wskazanej w wykazie, np. poprzez wskazanie poz. z wykazu, której dotyczą.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów (wiedzę i doświadczenie) winien, w świetle art. 26 ust. 2b ustawy przedstawić Zamawiającemu dokument lub oświadczenie, np. zobowiązanie, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udzielający zasobu, z którego w sposób jednoznaczny i wiarygodny będzie wynikało, że zasoby, na które się powołuje, zostaną mu udostępnione na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia do realizacji tej części zamówienia publicznego do której zostały udostępnione oraz, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje.

W przypadku wykazania większej liczby zrealizowanych dostaw, Wykonawca może samodzielnie rozszerzyć poniższą tabelę.

| L.p. | Odbiorca | Przedmiot zamówienia (nazwa dostawy) | Data wykonania od... – do.... (należy podać dzień, miesiąc i rok) | Opis zrealizowanej dostawy, w którym należy wykazać m.in. wartość brutto zrealizowanej dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. | ........................ ........................ |  | od...........do.............. od...........do.............. |  |

..............................., ............... 2012 r. 		            ……..............................................................

miejscowość ,                data                               			podpis i pieczątka Wykonawcy

Numer sprawy: 43/2012		                                      			    Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

siedziba Wykonawcy ........................................................................................................

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDN. DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, Z PÓŹN. ZM.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy, oświadczam/oświadczamy*, że spełniam/spełniamy* warunki udziału                 w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................., ............... 2012 r. 		            ……..............................................................

miejscowość ,                data                                			podpis i pieczątka Wykonawcy

Uwaga!

*    niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: 43/2012		                                      			   Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

siedziba Wykonawcy ........................................................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                    W OKOLICZNOŚCIACH WSKAZANYCH W ART. 24 UST. 1                                                           USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                                                 (TEKST JEDN. DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, Z PÓŹN. ZM.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy oświadczam/oświadczamy*, że nie podlegam/podlegamy* wykluczeniu            z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ww. ustawy.

..............................., ............... 2012 r. 		            ……..............................................................

miejscowość ,                data                                			podpis i pieczątka Wykonawcy

Uwaga!

*    niepotrzebne skreślić

Nr sprawy: 43/2012	             Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W OKOLICZNOŚCIACH WSKAZANYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 2                                                   USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH                              (TEKST JEDN. DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, Z PÓŹN. ZM.)

(niniejsze oświadczenie składa wyłącznie Wykonawca będący osobą fizyczną)

Imię i nazwisko, nazwa Wykonawcy:    ………………………………………………………….............………….

Adres Wykonawcy:       ................………………………….………………..…………………….....……………………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

OŚWIADCZAM, ŻE

nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych brzmi następująco:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego”.

..............................., ............... 2012 r. 	                    	 …..............................................................

miejscowość,              data                                                		podpis i pieczątka Wykonawcy

Nr sprawy: 43/2012               			                   Załącznik nr 9a do SIWZ

### UMOWA nr OA.C.ZP.223. ….….2012

### – WZÓR DLA CZĘŚCI I

Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta dnia ............ 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem st. Warszawa – Urzędem Pracy m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Grochowskiej 171B,           04-111 Warszawa, NIP 113-21-91-233, REGON 016210417 w imieniu którego, na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy (jako organ wykonawczy Miasta st. Warszawy) pełnomocnictwa                    nr ……………….. działa ………………… – ………………………,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………….…… z siedzibą przy …………, NIP ……….…., REGON ………..…,  wpisanym do reprezentowanym przez ………………………..…….

zwanym dalej Wykonawcą.

W dalszej części Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani będą Stronami.

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1.	Przedmiotem umowy jest dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z części I, tj. macierzy dyskowei i infrastruktury SAN, zwanej dalej Sprzętem.

2.	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1a do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia...............

3.	Opis oferowanego przez Wykonawcę Sprzętu określa Formularz asortymentowy stanowiący załącznik      nr 2a do Umowy. Cenę netto, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto oferowanego Sprzętu określa Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3a do Umowy.

4.	Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 21.12.2012 r.

5. 	Wykonawca przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1.	Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się podpisanie przez Strony Protokołu odbioru jakościowego, potwierdzającego, że dostarczony Sprzęt jest zgodny z treścią Umowy i spełnia minimalne wymagania określone w SOPZ.

2.	Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie wpływa na zmianę treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własne lub jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych Umową, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby przez niego oddelegowane i osoby działające w imieniu lub na rzecz Wykonawcy.

§ 3

- Całkowita wartość wynagrodzenia za wykonanie zamówienia z części I nie może przekroczyć kwoty zaoferowanej w ofercie tj. .............. zł (słownie: ................................... ) wraz z podatkiem VAT.

- Wartość Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszt rozładunku, koszt udzielenia i realizacji gwarancji jakości, podatki, w tym podatek VAT, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dostawie na podstawie faktury VAT wystawianej po otrzymaniu protokołu odbioru jakościowego, o którym mowa w § 5 ust. 4. Zapłata dokonana zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT.

- Faktura VAT wystawiona zostanie na podmiot Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Grochowska 171B,             04-111 Warszawa, oraz złożona w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ciołka 10A, w pokoju nr 15 (kancelaria) lub przy ulicy Grochowskiej 171B, w pokoju 1 (kancelaria), w godzinach pracy Zamawiajacego.

- Strony zgodnie ustalają, iż wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT towaru zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden dni) od daty jej dostarczenia przez Wykonawcę, jednak nie później niż w terminie do dnia 31.12.2012 r.

- Strony zgodnie ustalają, iż o dochowaniu terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 decydować będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie......................... w wysokości równej 2% wartości brutto przedmiotu Umowy podanej w § 3 ust. 1, czyli kwotę .......... zł, słownie: ………….........

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 jest przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zwróci  Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej dostawy sprzętu komputerowego                   i oprogramowania po stwierdzeniu przez Zamawiającego, iż dostawy zostały wykonanie należycie.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1.

- Zwrot kwoty z ust. 3 i 4 nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu zgodnie ze szczegółowym podziałem dostaw do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego, o którym mowa w załączniku nr 1a do Umowy.

- W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy całości dostarczonego Sprzętu. Udział przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru ilościowego Sprzętu nie jest obligatoryjny. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilości elementów dostawy, stwierdzeniu zgodności numerów seryjnych Sprzętu z wykazanymi w protokole odbioru ilościowego oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych opakowań. Odbiór ilościowy nastąpi najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od dnia dostawy.

- Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru ilościowego Sprzętu zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego podpisanym przez przedstawicieli Stron.

- Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa               w ust. 3 dokona odbioru jakościowego, polegającego na sprawdzeniu poprawności działania                      i zgodności dostarczonego Sprzętu z załącznikiem nr 1 i 2 do Umowy.

- Sprzęt, który nie przejdzie odbioru jakościowego z wynikiem pozytywnym tj. będzie posiadał wady lub nie będzie spełniał wymagań opisanych w załącznikach nr 1a i 2a do Umowy, musi zostać wymieniony przez Wykonawcę na Sprzęt pozbawiony wad lub spełniający wymagania w terminie 3 dni roboczych, nieprzedłużających ostatecznego terminu wykonania Umowy, liczonych od dnia złożenia pisemnego zgłoszenia niezgodności przez Zamawiającego.

- Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru jakościowego Sprzętu zostanie potwierdzone protokołem odbioru jakościowego podpisanym przez osoby, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 2.

- Protokół odbioru ilościowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: liczbę porządkową, model lub nazwę oprogramowania, nazwę producenta, numer fabryczny lub numer licencji i inne elementy świadczące o kompletności dostaw itp. Projekt powyższego protokołu Wykonawca prześle Zamawiającemu minimum na 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą na adres: r.zdunczyk@up.warszawa.pl.

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

  - po stronie Zamawiającego:

- ………………..tel. ………………., faks ………………, e-mail ……………………..

- ………………. tel. ………………., faks ………………, e-mail ……………………..

- ………………. tel. ………………., faks………………, e-mail ……………………..

- ………………. tel. ………………., faks ………………, e-mail ……………………..

- po stronie Wykonawcy:

- .................. tel. …………………, faks ………........, e-mail ……………….......

- .................. tel. …………………, faks ………........, e-mail ……………….......

9.	Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 8, są umocowane do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

10. 	Każda z osób wymienionych w ust. 8 uprawniona jest do samodzielnego działania.

11.	Wszystkie informacje związane z realizacją Umowy Strony przekazują sobie za pomocą faksu, poczty elektronicznej pod numery i adresy wskazane w ust. 8. Informacje związane ze zgłaszaniem awarii/uszkodzeń Zamawiający będzie przekazywał zgodnie w treścią § 7 ust. 4.

§ 6

1.	Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących  kar umownych:

1)	za opóźnienie w realizacji dostawy – w wysokości 1% ceny brutto niedostarczonej części dostawy, o której mowa w załączniku nr 3a do Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

2)	za nieterminową wymianę wadliwego sprzętu na etapie przyjęcia dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 5 – w wysokości 1% ceny brutto wadliwego Sprzętu, o którym mowa załączniku 3a do Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)	w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie - w wysokości 10% ceny ofertowej brutto zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

- za nieterminową naprawę w ramach gwarancji oraz nieterminową wymianę sprzętu w przypadku określonym w części ogólnej załącznika nr 1a do Umowy w pkt 19 i 20 – w wysokości 0,5% ceny brutto wadliwego sprzętu, o której mowa załączniku 3a do Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2.	Określone w ust. 1 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. Zamawiający  może dochodzić na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy oraz z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

4.	W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na .......... potwierdzonego drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz obciąży Wykonawcę karą i potrąci ją z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy przy zapłacie faktury VAT wystawionej zgodnie z § 3  Umowy, bądź w przypadku naliczenia kary w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 – Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku dokonania potrącenia, Wykonawcy zostanie doręczona nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 7

- Na dostarczony Sprzęt musi być udzielona gwarancja jakości na warunkach zgodnych z załącznikiem           nr 1a do Umowy.

- Realizacja napraw wynikająca z gwarancji jakości musi być wykonywana w sposób i na warunkach określonych w załączniku nr 1a do Umowy.

- Udzielona gwarancja jakości nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.

- Zgłoszenia serwisowe związane z usterkami dostarczonego Sprzętu należy dokonywać na:

  - e-mail ……………….......,

  - faks ………...................,

  - portal do obsługi zgłoszeń ……………………. .

przy czym Wykonawca może wskazać różne kanały dla danej grupy sprzętu komputerowego,                     a zgłoszenie aby było dokonane należy wysłać za pomocą jednego z kanałów dla danej grupy Sprzętu.

5.	Zmiana danych kontaktowych, o których mowa w ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego Zamawiającemu.

§ 8

- Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)	zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy,

2)	nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania postanowień Umowy;

3)	nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, niewykonania Umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4, a w szczególności w razie 7 - dniowego opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wobec terminów określonych w Umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego na jej podstawie lub w przypadku niezrealizowania innych zobowiązań określonych w załączniku nr 1a           i 2a do Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie tj. w terminie 48 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 1.

§ 9

- W razie sporów związanych z realizacją Umowy Strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy.

3.	Zgodnie z art. 145 ustawy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

4.   Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane:

1.	w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy itp.;

2.	w zakresie zmian przepisów, na podstawie których jest realizowana Umowa, w zakresie jaki będzie konieczny, aby dostosować postanowienia umowne do obowiązującego stanu prawnego;

3.	w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji dostawy przewidzianej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, gdy dalsza realizacja dostaw na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań;

4.	w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu/wersji) z produkcji (przez producenta), a dostępne będzie urządzenie o parametrach niegorszych niż określone w SIWZ. Wycofanie modelu (typu/wersji) urządzenia z produkcji (przez producenta) Wykonawca musi pisemnie udokumentować informacją od producenta lub dystrybutora.

5.   Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 10

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1	–	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I  (załącznik 2a do SIWZ )

Załącznik nr 2	–	Formularz asortymentowy dla części I (załącznik 3a do SIWZ )

Załącznik nr 3	–	Formularz cenowy dla części I (załącznik 4a do SIWZ).

ZAMAWIAJĄCY				              	        WYKONAWCA

…..............................................................….			.............................................................

podpis i pieczątka 							podpis i pieczątka

Nr sprawy: 43/2012               			                   Załącznik nr 9b do SIWZ

### UMOWA nr OA.C.ZP.223. ….….2012

### – WZÓR DLA CZĘŚCI II

Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta dnia ............ 2012 r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem st. Warszawa – Urzędem Pracy m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Grochowskiej 171B,           04-111 Warszawa, NIP 113-21-91-233, REGON 016210417 w imieniu którego, na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy (jako organ wykonawczy Miasta st. Warszawy) pełnomocnictwa                    nr ……………….. działa ………………… – ………………………,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………….…… z siedzibą przy …………, NIP ……….…., REGON ………..…,  wpisanym do ……………………….……..… …… ……………… …………………………………

reprezentowanym przez ………………………..…….

zwanym dalej Wykonawcą.

W dalszej części Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani będą Stronami.

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1.	Przedmiotem umowy jest dostawa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy z części II, tj. sprzętu komputerowego i oprogramowania.

2.	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1b do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia...............

3.	Opis oferowanego przez Wykonawcę sprzętu określa Formularz asortymentowy stanowiący załącznik     nr 2b do Umowy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, cenę netto, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto określa Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3b do Umowy.

4.	Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 21.12.2012 r.

5. 	Wykonawca przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1.	Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się podpisanie przez Strony ostatniego Protokołu odbioru jakościowego, potwierdzającego, że dany sprzęt komputerowy i udzielone licencje na oprogramowanie są zgodne z treścią Umowy i spełniają minimalne wymagania określone w SOPZ.

2.	Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie wpływa na zmianę treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własne lub jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych Umową, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby przez niego oddelegowane i osoby działające w imieniu lub na rzecz Wykonawcy.

§ 3

- Całkowita wartość wynagrodzenia za wykonanie zamówienia z części II nie może przekroczyć kwoty .............. zł (słownie: ......................................... ) wraz z podatkiem VAT.

- Wartość Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiot Umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszt rozładunku, koszt udzielenia i realizacji gwarancji jakości, podatki, w tym podatek VAT, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu Umowy, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dostawie danej partii przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT wystawianej po otrzymaniu protokołu odbioru jakościowego,               o którym mowa w § 5 ust. 4 dla danej partii towaru. Zapłata dokonana zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Na fakturze VAT należy wykazać wszystkie pozycje opisane w załączniku nr 2 do Umowy, które były dostarczane w danej partii.

- Faktury VAT wystawione zostaną na podmiot Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Grochowska 171B,             04-111 Warszawa oraz złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ciołka 10A, w pokoju nr 15 (kancelaria) lub przy ulicy Grochowskiej 171b, w pokoju 1 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

- Strony zgodnie ustalają, iż wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT za daną partię towaru zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden dni) od daty jej dostarczenia przez Wykonawcę, jednak nie później niż w terminie do dnia 31.12.2012 r.

- Strony zgodnie ustalają, iż o dochowaniu terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 decydować będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie......................... w wysokości równej 2% wartości brutto przedmiotu Umowy podanej w § 3 ust. 1, czyli kwotę .......... zł, słownie: ………….........

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 jest przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 7 w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania po stwierdzeniu przez Zamawiającego, iż dostawy zostały wykonanie należycie.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1.

- Zwrot kwoty z ust. 10 nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie ze szczegółowym podziałem dostaw do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego, o którym mowa                w załączniku nr 1 do Umowy.

- W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy całości dostarczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Udział przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru ilościowego nie jest obligatoryjny. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilości elementów dostawy, stwierdzeniu zgodności numerów seryjnych sprzętu komputerowego i oprogramowania z wykazanymi w protokole odbioru ilościowego oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych opakowań. Odbiór ilościowy nastąpi najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od dnia dostawy.

- Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru ilościowego sprzętu komputerowego i oprogramowania zostanie potwierdzone protokołem odbioru  ilościowego podpisanym przez przedstawicieli Stron.

- Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego danej partii sprzętu komputerowego i oprogramowania dokona odbioru jakościowego, polegającego na sprawdzeniu poprawności działania i zgodności dostarczonego sprzętu komputerowego i oprogramowania z załącznikiem nr 1 i 2 do Umowy.

- Sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, które nie przejdzie odbioru jakościowego z wynikiem pozytywnym tj. będzie posiadało wady lub nie będzie spełniało wymagań opisanych w załącznikach              nr 1 i 2, musi zostać wymienione przez Wykonawcę na sprzęt lub oprogramowanie pozbawione wad lub spełniające wymagania w ciągu 3 dni roboczych, nieprzedłużających ostatecznego terminu wykonania Umowy, liczonych od dnia złożenia pisemnego zgłoszenia niezgodności przez Zamawiającego.

- Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru jakościowego sprzętu komputerowego i oprogramowania zostanie potwierdzone protokołem odbioru jakościowego podpisanym przez osoby, o których mowa w ust. 8       pkt 1 i 2.

- Protokół odbioru ilościowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: liczbę porządkową, model lub nazwę oprogramowania, nazwę producenta, numer fabryczny lub numer licencji i inne elementy świadczące o kompletności dostaw itp. Projekt powyższego protokołu Wykonawca prześle Zamawiającemu minimum na 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą na adres: r.zdunczyk@up.warszawa.pl.

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:

1) po stronie Zamawiającego:

a)   ………………..tel. ………………., faks ………………, e-mail ……………………..

b)   ………………. tel. ………………., faks ………………, e-mail ……………………..

c)   ………………. tel. ………………., faks………………, e-mail ……………………..

d)   ………………. tel. ………………., faks ………………, e-mail ……………………..

2) po stronie Wykonawcy:

a)   .................. tel. …………………, faks ………........, e-mail ……………….......

b)   .................. tel. …………………, faks ………........, e-mail ……………….......

9.	Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 8, są umocowane do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

10. 	Każda z osób wymienionych w ust. 8 uprawniona jest do samodzielnego działania.

11.	Wszystkie informacje związane z realizacją Umowy Strony przekazują sobie za pomocą faksu, poczty elektronicznej pod numery i adresy wskazane w ust. 8. Informacje związane ze zgłaszaniem awarii/uszkodzeń Zamawiający będzie przekazywał zgodnie w treścią § 7 ust. 4.

§ 6

1.	Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących  kar umownych:

1)	za opóźnienie w realizacji dostawy – w wysokości 1% ceny brutto niedostarczonej części dostawy, o której mowa w załączniku nr 3 do Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

2)	za nieterminową wymianę wadliwego sprzętu na etapie przyjęcia dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 5 – w wysokości 1% ceny brutto wadliwego sprzętu, o którym mowa załączniku 3 do Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3)	w razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie - w wysokości 10% ceny ofertowej brutto zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

4) za nieterminową naprawę w ramach gwarancji oraz nieterminową wymianę Sprzętu w przypadku określonym w części ogólnej załącznika nr 1 do Umowy w pkt 19 i 20 – w wysokości 0,5% ceny brutto wadliwego Sprzętu, o której mowa załączniku 3 do Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2.	Określone w ust. 1 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy oraz z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

4.	W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na .......... potwierdzonego drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz obciąży Wykonawcę karą i potrąci ją z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy przy zapłacie faktury VAT wystawionej zgodnie z § 3 Umowy, bądź w przypadku naliczenia kary w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3  – Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku dokonania potrącenia, Wykonawcy zostanie doręczona nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 7

1.  Na dostarczony sprzęt komputerowy musi być udzielona gwarancja jakości na warunkach zgodnych z załącznikiem nr 1 do Umowy.

2.  Realizacja napraw wynikająca z gwarancji jakości musi być wykonywana w sposób i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.

3.	Udzielona gwarancja jakości nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.

4.   Zgłoszenia serwisowe związane z usterkami dostarczonego Sprzętu należy dokonywać na:

- e-mail ……………….......,

- faks ………...................,

- portal do obsługi zgłoszeń ……………………. .

przy czym Wykonawca może wskazać różne kanały dla danej grupy sprzętu komputerowego, a zgłoszenie aby było dokonane należy wysłać za pomocą jednego z kanałów dla danej grupy sprzętu komputerowego.

5.	Zmiana danych kontaktowych, o których mowa w ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego Zamawiającemu.

§ 8

- Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)	wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;

2) 	zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy,

3)	nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania postanowień Umowy;

4)	nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, niewykonania Umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4, a w szczególności w razie 7 - dniowego opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu Umowy, wobec terminów określonych w Umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego na jej podstawie lub w przypadku niezrealizowania innych zobowiązań określonych w załączniku nr 1 i 2 do Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 48 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

§ 9

- W razie sporów związanych z realizacją Umowy Strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy.

3.	Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.                  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

4.   Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane:

1.	w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy itp.;

2. w zakresie zmian przepisów, na podstawie których jest realizowana Umowa,                   w zakresie jaki będzie konieczny, aby dostosować postanowienia umowne do obowiązującego stanu prawnego;

3. w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne)             z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji dostawy przewidzianej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ, gdy dalsza realizacja dostaw na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań;

4. w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu/wersji) z produkcji (przez producenta), a dostępne będzie urządzenie (oprogramowanie) o parametrach niegorszych niż określone w SIWZ. Wycofanie modelu (typu/wersji) urządzenia (oprogramowania) z produkcji (przez producenta) Wykonawca musi pisemnie udokumentować informacją od producenta lub dystrybutora.

5.   Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 10

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1	–	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II (załącznik 1b do SIWZ)

Załącznik nr 2	–	Formularz asortymentowy dla części II (załącznik 3b do SIWZ)

Załącznik nr 3	–	Formularz cenowy dla części II (załącznik nr 4b do SIWZ).

ZAMAWIAJĄCY				              	        WYKONAWCA

# Text boxes

Zatwierdziła:

/-/ Ewa Popiołek

p.o. Z-ca Dyrektora

Urzędu Pracy m.st. Warszawy

(pieczęć Wykonawcy)